## PLAN
OBRA : | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [6 empty] | Área
LOCAL : | PRAÇA DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA | [6 empty] | 0
Data : | 2018-06-01
[8 empty] | 25% | 1.25 | BDI
[8 empty] | #REF! |  | R$ / m²
SINAPI Maio/2018, Sinduscon Maio/2018- BDI 26,27%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [9 empty] | MAT
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | UN | QUANT. | P.s/BDI | P. UNIT. | TOTAL |  | BDI | Material
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1.2627
1.1.001 | Placa de obra- Prefeitura | 74209/1 | m² | 9 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
1.1.002 | Placa de obra - Empresa | 74209/1 | m² | 6 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
SUBTOTAL ITEM 1:
2 | ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA
2.1 | Elétrica - Caixas e Quadros | [7 empty] | 1.2627 | 0
2.1.001 | Caixa de passagem 400x400x500mm em alvenaria com tampa de concreto | 83447 | pç | 18 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.1.002 | Caixa de ferro estampado ou PVC 4x2" | 91941 | pç | 7 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.1.003 | Quadro de comando 500x400x120mm em chapa de aço pintada, porta com fecho com chave | 83370 | pç | 1 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.1.004 | Quadro de distribuição em chapa de aço pintada p/ 18 disjuntores DIN sem geral - barramento trifásico de 100A com barramentos de neutro e terra | 74131/004 | pç | 1 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.2 | Elétrica - Cabos | [7 empty] | 1.2627 | 0
2.2.001 | Cabo de cobre flexível isolação 0,6/1,0kV 90ºC 2.5 mm² | 91927 | m | 420 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.2.002 | Cabo de cobre flexível isolação 0,6/1,0kV 90ºC 4 mm² | 91929 | m | 1260 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.2.003 | Cabo de cobre flexível isolação 0,6/1,0kV 90ºC 6 mm² | 91931 | m | 175 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.2.004 | Cabo de cobre flexível isolação 0,6/1,0kV 90ºC 10 mm² | 91933 | m | 6 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.2.005 | Cabo de cobre flexível isolação 0,6/1,0kV 90ºC 25 mm² | 91984 | m | 16 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.3 | Elétrica - Dispositivos de Comando e Tomadas | [7 empty] | 1.2627 | 0
2.3.001 | Contator tripolar AC-1 95 A | 72345 | pç | 1 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.3.002 | Relé fotoeletrônico 1000W - IP67 - contatos NA | 83399 | pç | 1 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.3.003 | Tomada hexagonal 2P+T 20A com placa 4x2" | 91999 | pç | 12 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.4 | Elétrica - Dispositivo de Proteção | [7 empty] | 1.2627 | 0
2.4.001 | Disjuntor termomagnético unipolar 20 A - DIN | 93655 | pç | 3 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.4.002 | Disjuntor termomagnético bipolar 20 A - DIN | 93662 | pç | 3 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.4.003 | Disjuntor termomagnético bipolar 20 A - DIN | 93664 | pç | 3 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.4.004 | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A - DIN | 74130/5 | pç | 1 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.5 | Elétrica - Eletrodutos | [7 empty] | 1.2627 | 0
2.5.001 | Eletroduto de PVC flexível corrugado 3/4" | 91844 | m | 40 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.5.002 | Eletroduto flexível corrugado em PEAD 1.1/2" | 22029 | m | 365 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.5.003 | Eletroduto flexível corrugado em PEAD 2" | 73798/001 | m | 35 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.5.004 | Envelope de concreto para proteção de tubulação FCK 13,5 Mpa | 22343 | m | 400 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.6 | Elétrica - Iluminação | [7 empty] | 1.2627 | 0
2.6.001 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo de 7,0 m de altura - base flangeada | Orçamento | pç | 9 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.6.002 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo de 10,0 m de altura - base flangeada | Orçamento | pç | 3 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.6.003 | Suporte central para 4 luminárias - encaixes 60,3 mm - em aço galvanizado | Orçamento | pç | 3 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.6.004 | Suporte central para 2 luminárias - encaixes 60,3 mm - em aço galvanizado | Orçamento | pç | 9 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.6.005 | Luminária LED para iluminação pública fabricada em alumínio fundido ou injetado, potência 125W a 135W, eficiência luminosa mínima de 108 lm/W, temperatura de cor 4000K, índice de reprodução de cores superior a 70, grau de proteção no conjunto óptico e driver IP66, vida útil mínima de 60.000 h (30% de depreciação do fluxo luminoso), proteção contra surto de 10kV/5kA, com certificações IEC e Procel/Eletrobrás. Modelos de referência: Philips BRP371 Xceed130W, Philips BRP392 LED156/NW 130W 220-240V DM e G&E GRS2-U-C3-N-120W-A7G | Orçamento | pç | 18 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.6.006 | Luminária LED para iluminação pública fabricada em alumínio fundido ou injetado, potência 180W a 190W, eficiência luminosa mínima de 120 lm/W, temperatura de cor 4000K, índice de reprodução de cores superior a 70, grau de proteção no conjunto óptico e driver IP66, vida útil mínima 65.000 h (30% de depreciação do fluxo luminoso), proteção contra surto de 10kV/5kA, com certificações IEC e Procel/Eletrobrás. Modelos de referência Philips BRP394 LED216/NW 180W 220-240V DM e G&E GRS2-U-C3-N-180W-A7G | Orçamento | pç | 12 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.6.007 | Haste de aterramento cobreada 2400 mm 5/8" tipo Copperweld com conector tipo GTDU | 96985 | pç | 12 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.6.008 | Base de concreto com chumbadores para postes de iluminação pública | Composição | pç | 12 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.7 | Elétrica - Entrada de Serviço | [7 empty] | 1.2627 | 0
2.7.001 | Armação secundária pesada um estribo | 1091 | pç | 1 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.7.002 | Bucha p/ eletroduto 40 mm | 39177 | pç | 2 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.7.003 | Arruela p/ eletroduto 40 mm | 39211 | pç | 2 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.7.004 | Cabo de cobre nu 16 mm² | 72251 | m | 5 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.7.005 | Cabo de cobre unipolar isolação PVC 0,6/1,0kV antichama 90ºC - # 25 mm² cor azul-claro | 91984 | m | 11 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.7.006 | Cabo de cobre unipolar isolação PVC 0,6/1,0kV antichama 90ºC - # 25 mm² cor preta | 91984 | m | 30 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.7.007 | Caixa de medição polifásica - padrão Energisa/MS | 68066 | pç | 1 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.7.008 | Curva 135º para eletroduto de PVC rígido 40 mm | 2626 | pç | 1 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.7.009 | Curva 90º para eletroduto de PVC rígido 40 mm | 2632 | pç | 2 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.7.010 | Disjuntor termomagnético tripolar 80A | 74130/5 | pç | 1 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.7.011 | Eletroduto de PVC rígido roscável 40 mm - barra 3 m | 91869 | br | 2 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.7.012 | Haste de aterramento cobreada 2400 mm 5/8" tipo Copperweld com conector tipo GTDU | 96985 | pç | 1 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.7.013 | Isolador roldana de porcelana 72x72 mm | 3398 | pç | 1 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.7.014 | Luva de PVC rígido 40 mm | 1893 | pç | 5 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.7.015 | Parafuso M16x150 mm com porca galvanizada | 441 | pç | 1 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.7.016 | Poste de concreto DT 7 m 150 daN | 34712 | pç | 1 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
2.7.017 | Mureta de alvenaria 1,50x2,20 m | Composição | un | 1 |  |  |  |  | 1.2627 | 0
SUBTOTAL ITEM 2:
3.009 | Pilar de madeira roliça, (Eucalipto Citriodora) tratado e autoclavado. 6 unidades de 3,40m conforme projeto arquitetônico. | 2794 | m | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.2627 | 0
TOTAL DA OBRA

## CRON
| OBRA : | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
| LOCAL : | PRAÇA DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA
| Data : | 2018-06-01
CRONOGRAMA GERAL DE INVESTIMENTO
0.9323
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | SERVIÇOS A EXECUTAR |  |  | SERVIÇOS A EXECUTAR
[5 empty] | 30 DIAS |  |  | 60 dias
[5 empty] | VALOR | SIMPL. % | ACUM. % | VALOR | SIMPL. % | ACUM. %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.0 | ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA
SUB-TOTAL
ACUMULADO
PROPONENTE
Note on B13: Prefeitura Municipal de Naviraí: ALÍQUOTA

## RESUMO
OBRA : | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL : | PRAÇA DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA
Data : | 2018-06-01
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.0 | ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA
TOTAL GERAL