## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE: | [5 empty] | PROCESSO/MODALIDADE: |  |  | TIPO DE JULGAMENTO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS | [5 empty] | 0031/2019 - PREGÃO Nº 0024/2019 |  |  | MENOR PREÇO POR ITEM
PROPONENTE: | [7 empty] | CNPJ/CPF: |  | INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO: | [7 empty] | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX: |  | E-MAIL
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): | [5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA: |  | LOCAL E DATA:
LOTE | ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANT. | MARCA OFERTADA | Nº REGISTRO NA ANVISA | CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS - CBPF |  |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
[8 empty] | NOME FABRICANTE | CNPJ FABRICANTE | DATA PUBLIC.
0001 | 1 | 06876 | AMALGAMADOR CAPSULAR AUTOMÁTICO COM PAINEL DE CONTROLE, COM TECLADO TIPO MEMBRANA E DISPLAY INDICADOR DE TEMPO COM ESCALA ENTRE 0 E 19 SEGUNDOS, COM DIVISÕES DE 1 SEGUNDO, MEMÓRIA DE TEMPO SELECIONÁVEL, TAMPA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITE O FUNCIONAMENTO DO APARELHO SOMENTE QUANDO FECHADO, BATEDOR DE CÁPSULA COM 4.200 OSCILAÇÕES POR MINUTO - BIVOLT | UN | 10 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 2 | 06878 | DESTILADOR - 4 LITROS DE CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM, 3,8 LITROS DE CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA, DURAÇÃO DO CICLO (RESERVATÓRIO CHEIO) DE 5 HORAS PARA 3,8 LITROS DE ÁGUA DESTILADA - DIMENSÕES EXTERNAS DO DESTILADOR 27X33X27,6CM - VOLTAGEM 127V - MONOFÁSICO, POTÊNCIA E CONSUMO DE ENERGIA 500 WALTS - 0,50 KW/HORA, TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA 15 A 40°C - ISO 9001, ISO 13485 E ISO 14001 - PESO BRUTO (EMBALADO) DE 4KG E PESO LÍQUIDO DE 3,4 KG | UN | 15 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 3 | 06880 | MOCHO - BASE COM 05 RODAS DUPLAS, ALTURA REGULÁVEL DE 400 A 500MM, COM ACIONAMENTO A GÁS, ASSENTO COM REGULAGEM DE ÂNGULO E ALTURA, ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO, REVESTIMENTO COM PVC SEM COSTURAS NA COR VERDE ÁGUA. | UN | 30 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 4 | 07423 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UN | 10 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 5 | 06883 | NEGATOSCÓPIO DE PAREDE, 1 CORPO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO, FRENTE EM ACRÍLICO, 100V COM REATOR ELETRÔNICO DE PARTIDA RÁPIDA. DIMENSÕES: 0,38 X 0,50M. | UN | 20 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 6 | 06884 | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO DIGITAL. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. | UN | 4 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 7 | 06885 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. | UN | 12 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 8 | 06887 | APARELHO DE PROFILAXIA PARA PREVENÇÃO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | UN | 20 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 9 | 06888 | BOMBA DE VÁCUO PARA ATENDER ATE 04 (QUATRO) CONSULTÓRIOS COM DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UN | 4 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 10 | 06889 | LAVADORA OU CUBA ULTRASSÔNICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UN | 2 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 11 | 06890 | BISTURI ELÉTRICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UN | 3 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 12 | 06892 | CUBA DE CERÂMICA , CONFORME TÊRMO DE REFERÊNCIA. | UN | 2 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 13 | 06893 | SELADORA ODONTOLÓGICA - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UN | 2 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 14 | 06895 | COMPRESSOR DE AR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UN | 6 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 15 | 07424 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA(60) LTS- CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UN | 1 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 16 | 07425 | AUTOCLAVE HORIZONTAL 30 LITROS- CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | UN | 8 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 17 | 06899 | BIOMBO PLUMBÍFERO - ESPESSURA: MÍNIMO DE 02 MM, TIPO: CURVO, ESTRUTURA: AÇO OU ALUMÍNIO | UN | 2 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 18 | 06901 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | UN | 3 | [5 empty] | 0 | 0
0001 | 19 | 06903 | JATO DE BICARBONATO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | UN | 3 | [5 empty] | 0 | 0
VALOR TOTAL | [10 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2019, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. | [8 empty] | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [10 empty] | 0 | 0