## orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
GERÊNCIA DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRA
LOCAL: ATERRO SANITÁRIO
MUNÍCIPIO: NAVIRAÍ - MS
DATA: JANEIRO/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | U N | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL
1 | CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSA. SACO COM 20 KG. NBR 7175 | sc | 15 |  | 0
2 | PEDRA BRITA Nº 1 | m³ | 35 |  | 0
3 | ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG - 1,25mm (9,6g/m) | kg | 5 |  | 0
4 | AREIA LAVADA GROSSA | m³ | 30 |  | 0
5 | AREIA LAVADA FINA | m³ | 5 |  | 0
6 | CIMENTO CP-32 - SACO COM 50 KG | sc | 120 |  | 0
7 | TIJOLO MACIÇO - 1ª LINHA | unid. | 2000 |  | 0
8 | VERGALHÃO DE AÇO CA-50 - 10,0mm | br | 5 |  | 0
9 | PEDRA DE MÃO PARA CALÇAMENTO | m³ | 25 |  | 0
10 | PEDRA BRITA Nº 00 (PEDRISCO) | m³ | 10 |  | 0
11 | POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 110 CM, PROF = 170 CM, EXCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO (DRENO DE CAPTAÇÃO DE CHORUME) | unid. | 4 |  | 0
1 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (DRENO CAPTAÇÃO DO CHORUME) | m | 100 |  | 0
2 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (INTERLIGAÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO) | m | 300 |  | 0
14 | POÇO DE VISTA ESG. SANIT. ANEL CONCRETO PRE MOLDADO PROF= 2,30 M COM TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (INTERLIGAÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO) | unid. | 6 |  | 0
3 | GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ACABAMENTO LISO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPESSURA NOMINAL DE 1,00mm, DENSIDADE MÍNIMA DE 0,94g/cm³, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NO ESCOAMENTO MEDIA MÍNIMA 15KN/m, DEFORMAÇÃO DA RUPTURA MÉDIA MÍNIMA 700%, RESISTÊNCIA A RASGO MÉDIA MÍNIMA 125N, RESISTÊNCIA AO PUNCIONAMENTO MÉDIA MÍNIMA DE 320N, TEOR NEGRO DE FUMO NOTA 1, TEMPO DE INUNDAÇÃO OXIDAÇÃO (OIT) MÍNIMO DE 100 MINUTOS. LARGURA DE 5,90m. | m² | 2.855.88 |  | 0
4 | GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ACABAMENTO LISO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESPESSURA NOMINAL DE 1,50mm, DENSIDADE MÍNIMA DE 0,94g/cm³, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NO ESCOAMENTO MEDIA MÍNIMA 15KN/m, DEFORMAÇÃO DA RUPTURA MÉDIA MÍNIMA 700%, RESISTÊNCIA A RASGO MÉDIA MÍNIMA 125N, RESISTÊNCIA AO PUNCIONAMENTO MÉDIA MÍNIMA DE 320N, TEOR NEGRO DE FUMO NOTA 1, TEMPO DE INUNDAÇÃO OXIDAÇÃO (OIT) MÍNIMO DE 100 MINUTOS. LARGURA DE 5,90m. | m² | 6676.43 |  | 0
5 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MATA BIDIM RT - 31 (DRENO DE CAPTAÇÃO DE CHORUME) | m² | 200 |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
OBS. Os serviços já estão inclusos mão de obra
FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Engenheiro Civil CREA 9432/D-MS

## RESUMO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
GERÊNCIA DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRA
LOCAL: ATERRO SANITÁRIO
MUNÍCIPIO: NAVIRAÍ - MS
DATA: JANEIRO/2019
RESUMO GERAL DA OBRA
ETAPA | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | %
1.0 | CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRA | 0
TOTAL |  | 0
FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Eng° Civil CREA 9432/D-MS

## CRONOGRAMA FISICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
GERÊNCIA DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRA
LOCAL: ATERRO SANITÁRIO
MUNÍCIPIO: NAVIRAÍ - MS
DATA: JANEIRO/2019 | [6 empty] | VALOR/m2
#DIV/0!
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - OBRA
DISCRIMINAÇÃO |  | DIAS |  |  |  | TOTAL GERAL
|  | 30 | 60 | 90 | 120
CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
| % | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
Total do Periodo | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
Total Acumulado | R$ | 0 | 0 | 0 | 0
FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Eng° Civil CREA 9432/D-MS

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS
GERÊNCIA DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRA
LOCAL: ATERRO SANITÁRIO
MUNÍCIPIO: NAVIRAÍ - MS
DATA: JANEIRO/2019
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO | PREÇO |  | 30 DIAS |  |  |  | 60 DIAS |  |  |  | 90 DIAS |  |  |  | 120 DIAS
|  | (%) | TOTAL |  | CONCEDENTE | PROPONENTE | % |  | CONCEDENTE | PROPONENTE | % |  | CONCEDENTE | PROPONENTE | % |  | CONCEDENTE | PROPONENTE | %
1 | CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL MENSAL |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0.8633
FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Eng° Civil CREA 9432/D-MS
Note on S29: Prefeitura Municipal de Naviraí: