## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS
PROCESSO/MODALIDADE: | [5 empty] | TIPO DE JULGAMENTO:
0230/2019 - PREGÃO Nº 0162/2019 | [5 empty] | MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.
PROPONENTE: | [6 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): | [5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  |  | LOCAL E DATA:
LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
0001 | 1 | 02064 | CABO PP 3x2.5 MM² FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V. | MT | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 2 | 02101 | BUCHA DE NYLON S10 | UN | 1500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 3 | 03220 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 5/8" | MT | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 4 | 03221 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 3/8" | MT | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 5 | 03222 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 1/4' | MT | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 6 | 03226 | TUBO ESPONJOSO ISOLANTE 5/8. BARRA COM 2,00 METROS. | UN | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 7 | 03227 | TUBO ESPONJOSO ISOLANTE 3/8. BARRA COM 2,00 METROS. | UN | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 8 | 03228 | TUBO ESPONJOSO ISOLANTE 1/4. BARRA COM 2,00 METROS. | UN | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 9 | 03229 | TUBO ESPONJOSO ISOLANTE 1/2. BARRA COM 2,00 METROS. | UN | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 10 | 02288 | CABO PP 3x1.5 MM² FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V. | MT | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 11 | 03230 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 1/2' | MT | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 12 | 02289 | BUCHA DE NYLON S12. | UN | 1500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 13 | 02290 | PARAFUSO SEXTAVADO 60MM PARA BUCHA S10. | UN | 1500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 14 | 02291 | PARAFUSO SEXTAVADO 60MM PARA BUCHA S12. | UN | 1500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 15 | 07837 | SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS. | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 16 | 03231 | SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS. | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 17 | 03232 | SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS. | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 18 | 07838 | CILINDRO DE GÁS REFRIGERANTER-22, COM 13,6 KG. | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 19 | 04952 | CILINDRO DE GÁS REFRIGERANTE SRA-410A - COM 11,3KG. | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 20 | 04953 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE DUTOS DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADORES DE AR. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 MM X 40 M. | RL | 40 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 21 | 04954 | FITA PVC BRANCA PARA ISOLAMENTO EM DUTOS DE REFRIGERAÇÃO E CONDICIONADORES DE AR. ROLO DE 100 MM X 10 M. | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 22 | 04955 | CABO PP 5X2.5 MM² FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V. | MT | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 23 | 04956 | MAÇARICO PORTÁTIL COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. PARA SERVIÇOS DE SOLDA EM TUBOS DE COBRE NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 24 | 04957 | VARETA DE SOLDA FOSCOPER. | UN | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 25 | 07339 | ITEM 025 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 26 | 04960 | SUPORTE REFORÇADO PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS. | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 27 | 04961 | PARAFUSO DE FENDA PHILLIPS 10MM COM BUCHA DE NYLON. | UN | 1500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 28 | 04962 | PARAFUSO DE FENDA PHILLIPS 8MM COM BUCHA DE NYLON. | UN | 1800 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 29 | 04963 | PARAFUSO DE FENDA PHILLIPS 6MM COM BUCHA DE NYLON. | UN | 2500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 30 | 04964 | CABO PP 4X2.5 MM² FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V. | MT | 500 | 0 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0162/2019, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. | [5 empty] | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [7 empty] | 0 | 0