## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS
PROCESSO/MODALIDADE: | [5 empty] | TIPO DE JULGAMENTO:
0355/2019 - PREGÃO Nº 0229/2019 | [5 empty] | MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE PRÉDIOS PRÓPRIOS, CEDIDOS E LOCADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A TODAS AS GERÊNCIAS DESTE MUNICIPIO
PROPONENTE: | [6 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): | [5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  |  | LOCAL E DATA:
LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
0001 | 1 | 02001 | CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSA SACO COM 20KG. NBR 7175 | SC | 1200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 2 | 08012 | ARGAMASSA COLANTE PARA PISO CERÂMICO AC-I - SC 20KG | SC | 1000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 3 | 02003 | LUVA SIMPLES 40 MM ESGOTO - NBR 5688 | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 4 | 02004 | PREGO 17 X 21 COM CABEÇA | KG | 250 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 5 | 02005 | PREGO 12 X 12 COM CABEÇA. | KG | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 6 | 02006 | LIXA D´AGUA Nº 180 | UN | 1000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 7 | 06065 | LIXA D AGUA Nº 220 | UN | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 8 | 02007 | PREGO 22 X 42 COM CABEÇA | KG | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 9 | 02008 | PREGO 18 X 24 COM CABEÇA. | KG | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 10 | 02009 | PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE SANITÁRIOS COM BUCHA DE 10MM | UN | 600 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 11 | 02010 | SILICONE MULTI-USO INCOLOR / TUBO COM 50 GRAMAS | TB | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 12 | 02012 | TEE ESGOTO 90° EM PVC 40MM - NBR 5689 | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 13 | 02013 | TEE SOLD. REDUÇÃO 32 X 25MM. | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 14 | 02014 | TELHA EM CERÂMICA ROMANA | UN | 100000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 15 | 02015 | FORRO DE PINUS. | M² | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 16 | 06066 | SARRAFO DE MADEIRA BRANCA 2,5 CM X 10 CM | MT | 1800 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 17 | 02016 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA 3/4 HASTE DE ALUMÍNIO 19 CM | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 18 | 08013 | CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA 127V, POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 5200W FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM SELETOR PARA NO MÍNIMO 3 TEMPERATURAS. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 19 | 02205 | CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA, BIFÁSICO 220V, FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM SELETOR PARA 3 TEMPERATURAS. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO A QUANTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | UN | 130 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 20 | 02017 | REGISTRO EM PVC SOLDAVEL DE ESFERA 25MM - NBR 5648 | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 21 | 06068 | PLUG ROSCÁVEL 1/2" | UN | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 22 | 02019 | TORNEIRA EM METAL PARA LAVATÓRIO 1/2 CROMADA | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 23 | 02020 | FIO SÓLIDO 10MM² - ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA 750V/450V NA COR PRETA. | MT | 1000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 24 | 06069 | PARAFUSO COM CONJUNTO DE VEDAÇÃO PARA TELHA FIBROCIMENTO 5/16X110MM. | UN | 2000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 25 | 02021 | BRAÇO EM PVC PARA CHUVEIRO ELÉTRICO COM CANALETA 1/2 X 40 CM. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 26 | 02570 | PADRÃO DE ENERGIA METÁLICO MONOFASICO COMPLETO CONTRA REDE. PADRÃO ENERGISA. | UN | 15 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 27 | 02023 | ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG - 1,25MM (9,6g/m) | KG | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 28 | 06070 | TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS (09X19X19 CM ) | UN | 100000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 29 | 02025 | JOELHO 90° SOLDÁVEL 20 MM | UN | 250 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 30 | 02026 | TEE 90° SOLDAVEL 20 MM | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 31 | 02027 | JOELHO 90° EM PVC DE 25MM X 3/4 - ÁGUA FRIA BUCHA LATÃO. EM CONFORMIDADE COM NBR 5648. | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 32 | 02028 | TEE 90° SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 5648. | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 33 | 02029 | TEE 90° SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 3/4. EM CONFORMIDADE COM NBR 5626. | UN | 250 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 34 | 02030 | JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM | UN | 70 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 35 | 02031 | LUVA SOLDAVEL E C/ BUCHA DE LATÃO 20 X 1/2. EM CONFORMIDADE COM NBR 5648. | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 36 | 02032 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50x1.1/2 - NBR 5648 | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 37 | 06071 | NIPEL ROSCAVEL 1/2" | UN | 180 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 38 | 08014 | BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL 3/4 X 1/5 | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 39 | 02033 | CAP SOLDAVEL 50MM | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 40 | 02034 | LÂMPADA MISTA 250W X 220V SOQUETE E27. | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 41 | 08015 | CURVA 90° SOLDÁVEL 20MM. | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 42 | 08016 | CURVA 90° SOLDAVEL 25MM. | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 43 | 02035 | TEE 90° SOLDAVEL E C/ BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 20 X 1/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 5648. | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 44 | 02036 | LUVA SOLDAVEL DE 20MM | UN | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 45 | 02037 | LUVA SOLDÁVEL DE 25MM | UN | 350 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 46 | 08017 | LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 20MM | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 47 | 02038 | LUVA DE CORRER 50MM PARA ESGOTO. BOA QUALIDADE. | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 48 | 02039 | CAP SOLDÁVEL 20 MM. | UN | 48 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 49 | 02040 | CAP SOLDÁVEL 25 MM | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 50 | 06073 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC 1/2" X 40 CM. EM CONFORMIDADE COM NBR 14878. | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 51 | 02043 | CURVA DE 45° SOLDAVEL 20MM | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 52 | 02044 | CURVA DE 45° SOLDAVEL 25MM | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 53 | 06074 | TÊ ROSCÁVEL DE 1/2" | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 54 | 02045 | PLUG MACHO PARA EXTENSÃO DE 20 AMPERES. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 55 | 02046 | PLUG FÊMEA PARA EXTENSÃO DE 20 AMPERES. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 56 | 02047 | TORNEIRA EM METAL PARA JARDIM 3/4 MODELO ESFERA/ALAVANCA, COM BICO ADAPTADOR 3/4. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 57 | 06077 | NIPEL ROSCÁVEL 3/4. | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 58 | 02048 | FIO EXTERNO PARA TELEFONE, NA COR PRETA. | MT | 1000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 59 | 06078 | CAIBRO EM MADEIRA DURA 5 X 6. (CAMBARA, JATOBA MIRIN, GUAJUVIRA, ANGELIM OU OUTRA EQUIVALENTE) | MT | 6000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 60 | 02051 | CURVA 90° LONGA P/ ESGOTO 100 MM | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 61 | 02053 | TEE ESGOTO EM PVC 50 MM | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 62 | 02054 | BUCHA DE REDUÇÃO P/ ESGOTO 50 X 40 MM | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 63 | 02055 | FITA AUTOFUSÃO 19MM X 10 METROS, ESPESSURA 0,76MM COMPOSTA DE EPR - CONFORME NORMA NBR 10669 | RL | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 64 | 02056 | SOQUETE EM PORCELANA ROSCA E-27. | UN | 250 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 65 | 08018 | TUBO DE LIGAÇÃO EM METAL CROMADO P/ VASO SANITARIO C/ CANOPLA- 30CM | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 66 | 02057 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO COM CURVA PARA CAIXA DE DESCARGA. | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 67 | 02058 | TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA COM JOELHO AZUL E ANÉIS DE VEDAÇÃO. | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 68 | 02059 | REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 32MM | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 69 | 02061 | TORNEIRA DE BOIA P/ CAIXA D´AGUA 1/2 HASTE DE ALUMINIO C/ 19 CM | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 70 | 02063 | TORNEIRA EM METAL PARA JARDIM 1/2 MODELO ESFERA/ALAVANCA, COM BICO ADAPTADOR 3/4. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 71 | 06081 | CABO DE COBRE BIPOLAR PP 2X2,5 MM², FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V | MT | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 72 | 02064 | CABO PP 3x2.5 MM² FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V. | MT | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 73 | 02065 | AREIA LAVADA GROSSA. | M³ | 700 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 74 | 02066 | AREIA LAVADA FINA | M³ | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 75 | 02067 | PREGO 15 X 15 COM CABEÇA | KG | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 76 | 02068 | CAPA CERÂMICA PARA BEIRAL - TIPO PAULISTINHA | UN | 2000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 77 | 02070 | SPUD PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 78 | 02071 | SELADOR ACRÍLICO LATA COM 18 LITROS - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI. | LATA | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 79 | 02072 | CIMENTO CP-32 / SACO COM 50 QUILOS. | SC | 5000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 80 | 02073 | VERGALHÃO DE AÇO CA-50 - 5/16 Ø 8,0 MM | BR | 1200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 81 | 06083 | PORTA DE ABRIR EM AÇO LAMINADA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,60 X 2,10M REQUADRO 12 CM COMPLETA - LADO DIREITO - ABNT NBR 10821 | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 82 | 06084 | PORTA DE ABRIR EM AÇO LAMINADA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,80 X 2,10M REQUADRO 12 CM COMPLETA - LADO DIREITO - ABNT NBR 10821 | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 83 | 06085 | PORTA DE ABRIR EM AÇO LAMINADA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,70 X 2,10M REQUADRO 12 CM COMPLETA - LADO ESQUERDO - ABNT NBR 10821 | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 84 | 02074 | JOELHO 90° ESGOTO 100MM - NBR 5688 | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 85 | 02075 | CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50- COM GRELHA E PORTA GRELHA. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 86 | 02384 | CAIXA D´ ÁGUA REDONDA EM POLIETILENO COM TAMPA - CAPACIDADE PARA 500 LITROS. | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 87 | 02076 | CHUVEIRO PLÁSTICO COM HASTE COMPLETO 1/2. | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 88 | 02077 | CONECTOR CUNHA VERMELHO 10MM | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 89 | 02078 | FIO SÓLIDO ISOLOLAÇÃO PVC 450/750V 6,0 MM² | MT | 2000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 90 | 02079 | PLACA 2 X 4 COM FURO PARA CHUVEIRO | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 91 | 02080 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E-27. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 92 | 02081 | TIJOLO MACIÇO-1º LINHA. | UN | 100000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 93 | 02082 | ROLDANA PLÁSTICA 30 X 30 C/ PREGO | UN | 1200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 94 | 02083 | ISOLADOR DE LOUÇA TIPO PIMENTÃO. | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 95 | 02084 | ARAME EM FERRO GALVANIZADO 14 BWG. | KG | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 96 | 02085 | VERGALHÃO DE AÇO CA-50 - 6,3 MM | BR | 350 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 97 | 06088 | DOBRADIÇA 3" COM PARAFUSOS PARA PORTA DE MADEIRA - JOGO COM 3 UNIDADES. | UN | 350 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 98 | 06089 | FECHADURA PERFIL ESTREITO EM INOX POLIDO PARA PORTA DE METAL | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 99 | 06090 | JOELHO 45° ESGOTO 50 MM - NBR 5688 | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 100 | 06091 | JOELHO 90° COM VISITA ESGOTO 100X50MM - NBR 5688 | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 101 | 06092 | JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 20MMX1/2" - NBR 5648 | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 102 | 08019 | LÍQUIDO DESMOLDANTE PARA FORMA DE CONCRETO - LATA COM 18 LITROS | LATA | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 103 | 02087 | TUBO DE PVC ESGOTO DE 75MM - NBR 5688 | BR | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 104 | 02088 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO CROMADO | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 105 | 02089 | VERGALHÃO DE AÇO CA-50 - 10,0 MM | BR | 800 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 106 | 05596 | VERGALHÃO DE AÇO CA-50 - 12,50 MM | BR | 800 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 107 | 02581 | TINTA BETUMINOSA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO E ALVENARIA - GALÃO 3,6 LITROS | GL | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 108 | 08064 | 108 - ITEM CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 109 | 02090 | JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM - NBR 5648 | UN | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 110 | 02091 | TEE 90º SOLDAVEL EM PVC 25 MM - NBR 5648 | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 111 | 08020 | ESPAÇADOR PARA PISO 5MM | PCT | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 112 | 02093 | GUARNIÇÃO PARA PORTA DE MADEIRA. | JG | 140 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 113 | 02094 | PREGO 22 X 48 COM CABEÇA. | KG | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 114 | 02582 | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4X2 PARA EMBUTIR EM PAREDE - CHAPA DE AÇO #16 MSG ESMALTADA A QUENTE INTERNA E EXTERNA - DOTADA DE ORELHAS E OLHAIS | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 115 | 02095 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DE PVC 3/4 - FABRICADO CONFORME NORMA IEC 614 PARA CARGAS DE ATÉ 320 N/5 CM - COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA PAREDE DO ELETRODUTO | MT | 1200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 116 | 02096 | PLACA CEGA 4X4 EM ABS - COR BRANCA - SUPERFÍCIE ANTI-ESTÁTICA E ANTI-ADERENTE - TRATAMENTO ANTI-U.V.A E U.V.B | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 117 | 02097 | CONECTOR PERFURANTE, LIGA DE ALUMINIO RECOBERTO DE MATERIAL POLIMÉRICO, RESISTENTE A INTEMPERIES E A RAIOS ULTRA-VIOLETA, PROVIDO DE PARAFUSO DE FUSIVEL MECANICO(A PORCA SE ROMPE AO ATINGIR O TORQUE ESPECIFICADO) - PROVIDO DE CAPUZ DE MATERIAL ISOLANTE - BITOLA 10-70MM2 / 1,5-10MM2 | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 118 | 06102 | CONECTOR PERFURANTE, LIGA DE ALUMINIO RECOBERTO DE MATERIAL POLIMÉRICO, RESISTENTE A INTEMPERIES E A RAIOS ULTRA-VIOLETA, PROVIDO DE PARAFUSO DE FUSIVEL MECANICO(A PORCA SE ROMPE AO ATINGIR O TORQUE ESPECIFICADO) - PROVIDO DE CAPUZ DE MATERIAL ISOLANTE - BITOLA 50-120MM2 / 6-35MM2 | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 119 | 02099 | JOELHO 45° ESGOTO 100 MM - NBR 5688 | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 120 | 06103 | PLACA CEGA 4X2" | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 121 | 02583 | BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA. | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 122 | 02101 | BUCHA DE NYLON S10 | UN | 1000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 123 | 02102 | JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL 50 MM | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 124 | 02103 | TEE 90º SOLDAVEL DE PVC 50MM C/ REDUÇÃO DE 25MM | UN | 60 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 125 | 02104 | THINNER LATA COM 5 L. | LATA | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 126 | 02105 | KIT DE REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DOCOL 1 ¹/2 | KIT | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 127 | 02106 | VEDANTE DE SILICONE PARA TORNEIRA 3/4. | UN | 350 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 128 | 06104 | ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2" EM CHAPA GALVANIZADA | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 129 | 06105 | ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL ULTRA MACIO. BOA QUALIDADE. COR A ESCOLHER. | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 130 | 02108 | CAIXA SIFONADA COMPLETA 150X150X50MM | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 131 | 02109 | CAP EM PVC ESGOTO 50 MM | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 132 | 02584 | JOELHO 45° ESGOTO 40 MM - NBR 5688 | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 133 | 02110 | JOELHO 45° SOLDÁVEL 25 MM - NBR 5648 | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 134 | 02111 | JOELHO 90° ESGOTO 40 MM - NBR 5688 | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 135 | 02585 | JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO, COM REDUÇÃO 25 X 1/2" - NBR 5648 | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 136 | 02113 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 25 MM - NBR 5648 | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 137 | 08021 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 50 MM - NBR 5648 | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 138 | 02114 | LUVA SIMPLES 100 MM ESGOTO - NBR 5688 | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 139 | 02115 | LUVA SIMPLES 50 MM ESGOTO - NBR 5688 | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 140 | 06106 | LUVA SOLDÁVEL 25 X 3/4" COM BUCHA LATÃO - NBR 5648 | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 141 | 02117 | LUVA SOLDÁVEL 50 MM - NBR 5648 | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 142 | 02586 | LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO, COM REDUÇÃO 25 X 1/2" - NBR 5648 | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 143 | 02119 | PLUG COM ROSCA 3/4 POLEGADAS - NBR 5648 | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 144 | 02120 | TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM - 6 METROS - NBR 5688 | BR | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 145 | 02121 | TUBO DE PVC ESGOTO 40 MM - 6 METROS - NBR 5688 | BR | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 146 | 02122 | TUBO DE PVC ESGOTO 50 MM - 6 METROS - NBR 5688 | BR | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 147 | 02123 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25 MM - 6 METROS - NBR 5648 | BR | 250 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 148 | 06107 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 50 MM - 6 METROS - NBR 5648 | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 149 | 02124 | JOELHO 90° ESGOTO 50 MM - NBR 5688 | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 150 | 02587 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA | UN | 1500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 151 | 06108 | PORTA DE ABRIR EM AÇO LAMINADA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,60 X 2,10M REQUADRO 12 CM COMPLETA - LADO ESQUERDO - ABNT NBR 10821 | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 152 | 06109 | PORTA DE ABRIR EM AÇO LAMINADA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,80 X 2,10M REQUADRO 12 CM COMPLETA - LADO ESQUERDO - ABNT NBR 10821 | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 153 | 08022 | ADESIVO PARA TUBOS E CONEXÕES - FRASCO COM 175G C/ PINCEL. NBR 5648 | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 154 | 02126 | TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO, ALVENARIA, MADEIRA - LATA COM 18 LTS | LATA | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 155 | 02127 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA - LATA DE 18 LITROS | LATA | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 156 | 02128 | PREGO 19 X 36 COM CABEÇA | KG | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 157 | 02129 | TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA | UN | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 158 | 02130 | TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 159 | 02131 | TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA | UN | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 160 | 02132 | TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 161 | 02133 | TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 MT 6MM - 1ª LINHA | UN | 250 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 162 | 06110 | BATENTE EM MADEIRA DURA (CAMBARA, JATOBA MIRIN, GUAJUVIRA, ANGELIM OU OUTRA EQUIVALENTE) MEDIDAS APROXIMADAS DE 13CM X 4CM. | UN | 180 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 163 | 02134 | TUBO DE PVC SOLDAVEL 20 MM - BARRA 6 METROS - NBR 5648 | BR | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 164 | 08023 | ITEM 164 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 165 | 02136 | VERNIZ INCOLOR GL 3,600 LTS. SECAGEM RÁPIDA. EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI. | GL | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 166 | 02137 | AGUARRÁS. LATA DE 900 ML. | LATA | 800 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 167 | 02138 | FECHADURA EXTERNA COM ACABAMENTO 1ª LINHA PARA PORTA DE MADEIRA. | UN | 350 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 168 | 06112 | MEIA CANA DE PINUS | MT | 2000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 169 | 02140 | FIO SÓLIDO ISOL. PVC 450/750V 4,0 MM2 | MT | 2000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 170 | 06113 | ROLDANA PLÁSTICA 36 X 36 MM C/ PREGO | UN | 600 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 171 | 02141 | CURVA 45º LONGA P/ ESGOTO 100MM. | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 172 | 06114 | REGISTRO DE GAVETA METAL 3/4" COM ACABAMENTO CROMADO | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 173 | 06115 | TORNEIRA 3/4" EM METAL CROMADA PARA JARDIM | UN | 250 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 174 | 02144 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA. (CORES: BRANCO, CINZA OU MARRON) | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 175 | 02145 | TEE ESGOTO 90º EM PVC 100 MM. | UN | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 176 | 06116 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE CONEXÕES DE ESGOTO 50MM - NBR 5688 | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 177 | 06117 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE CONEXÕES DE ESGOTO 100 MM - NBR 5688 | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 178 | 02146 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, INCOLOR, 3,5 X 140 X 5,5MM | UN | 5000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 179 | 04723 | REATOR USO EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W - 220V / ALTO FATOR DE POTÊNCIA, CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS, ENROLAMENTO DE COBRE COM ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA INFERIOR A 65° C. | UN | 320 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 180 | 08024 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16MM2, ISOLAÇÃO PVC 750V, ANTICHAMA, COR AZUL, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR 7288. INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. | MT | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 181 | 05387 | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO 1" - BARRA 3 M | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 182 | 05388 | LUVA EM PVC RÍGIDO PARA EMENDA DE ELETRODUTO DIÂMETRO DE 1" . | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 183 | 06118 | SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14162. | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 184 | 02148 | FITA ISOLANTE NÃO PROPAGANTE A CHAMA, FABRICADA A BASE DE PVC E ADESIVO A BASE DE RESINA DE BORRACHA NA COR PRETA PARA TENSÃO DE ATÉ 750 V - LARGURA 19MM ESPESSURA, 0,18MM - CLASSE DE TEMPERATURA DE 90°C - DEVERÁ TER CERTIFICADO DO INMETRO E APROVAÇÃO CONFORME REQUISITOS DA NBR 5037 EL 510, ROLO DE 20M. | RL | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 185 | 06119 | LIXA PARA FERRO Nº 220 | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 186 | 06120 | FECHADURA EM INOX POLIDO COM ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 187 | 02149 | LÂMPADA MISTA 160W X 220V, SOQUETE E-27 | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 188 | 02150 | PEDRA BRITADA, Nº 1. | M³ | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 189 | 06121 | TORNEIRA 1/2' METAL PARA TANQUE | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 190 | 06122 | MIOLO DE FECHADURA STAM | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 191 | 06123 | MIOLO DE FECHADURA SOPRANO | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 192 | 06124 | MIOLO DE FECHADURA PADO | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 193 | 02153 | MASSA PARA CALAFETAR EM FILETE. EMBALAGEM COM 350 G. | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 194 | 02154 | LIXA D´AGUA Nº 080 | UN | 1500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 195 | 06125 | PORTA DE ABRIR EM AÇO LAMINADA NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,70 X 2,10M REQUADRO 12 CM COMPLETA - LADO DIREITO - ABNT NBR 10821 | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 196 | 02155 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - S1, TIPO PESADA | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 197 | 02156 | LUVA DE CORRER 40MM PARA ESGOTO. BOA QUALIDADE. | BR | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 198 | 02157 | INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS 10A/250V PLACA 4X2 POLEG. EMBUTIR. | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 199 | 02159 | ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA LACRE 2,5MM X 200MM. | UN | 10000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 200 | 02161 | CHAVE COM REVERSÃO P/ VENTILADOR DE TETO P/ INSTALAÇÃO EM CAIXA 2X4 POLEG. | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 201 | 08025 | ITEM 201 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 202 | 02163 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 10A 220V 5KA. | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 203 | 06127 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 15A 220V 5KA. | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 204 | 06128 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 20A 220V 5KA. | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 205 | 07592 | ITEM 205 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 206 | 02165 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 40A 220V 5KA. | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 207 | 06129 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO NEMA 10A 127V 5KA. | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 208 | 06130 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO NEMA 15A 127V 5KA. | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 209 | 02166 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO NEMA 20A 127V 5KA. | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 210 | 02167 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO NEMA 30A 127V 5KA. | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 211 | 06131 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO NEMA 40A 127V 5KA. | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 212 | 02168 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA 90A 220V 5KA. | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 213 | 02169 | FIO TELEFÔNICO PARALELO 2X22 - FI 60/2 CINZA. | MT | 800 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 214 | 02170 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM ESPELHOP/ CAIXA 2X4 POLEG. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 215 | 06133 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA COM TOMADA 2P+T E ESPELHO P/ CAIXA 4X2 POLEG. | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 216 | 02171 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA COM ESPELHO P/ CAIXA 2X4 POLEG. | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 217 | 02175 | SOQUETE G13 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR | UN | 1000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 218 | 02176 | TOMADA UNIVERSAL 10A 2P+T COM ESPELHO C/ CAIXA 3X3 POLEG. SISTEMA X. | UN | 350 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 219 | 02177 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 25A 220V 5KA. | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 220 | 06132 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL 32 MM - 6 METROS - NBR 5648 | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 221 | 06134 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA 6 DISJUNTORES, EM PVC COM TAMPA. | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 222 | 02178 | FIO SÓLIDO EM COBRE 2,5MM² COM ISOLAÇÃO DE 750/450V. | MT | 2000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 223 | 02179 | CANALETA VENTILADA 30X30MM, BARRA 2M. | BR | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 224 | 02180 | TORNEIRA GIRATÓRIA LONGA EM METAL 3/4 PARA PIA DE COZINHA | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 225 | 06135 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 50 X 25 - NBR 5648 | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 226 | 02181 | CABO DE COBRE NU 35MM² | MT | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 227 | 05393 | HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA TIPO COOPERWELD 5/8" X 2400MM | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 228 | 02183 | LÂMPADA DE DESCARGA MULTI VAPORES METÁLICOS 250W, TUBULAR, IRC > 85, FLUXO LUMINOSO ENTRE 20.000 E 26.000 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA > 85 IM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.200 E 5.300K, VIDA ÚTIL > 12.000 HORAS, BASE E-40. | UN | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 229 | 06136 | REDUÇÃO EM PVC ESGOTO 100 X 40MM | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 230 | 02184 | CAPA CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO LARGURA DE 1,10 M - 15° - 6MM | UN | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 231 | 07601 | ITEM 231 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 232 | 07602 | ITEM 232 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 233 | 00233 | ITEM 233 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 234 | 00234 | ITEM 234 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 235 | 02189 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO 2X2,5 MM2 | MT | 2500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 236 | 02190 | VÁLVULA PARA PIA AMERICANA. | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 237 | 06137 | VASO SANITÁRIO INFANTIL, LOUÇA NA COR BRANCA. BOA QUALIDADE. | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 238 | 02191 | PROLONGADOR EM METAL PARA TORNEIRA 3/4. BOA QUALIDADE. | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 239 | 02192 | PROLONGADOR EM METAL PARA TORNEIRA 1/2. BOA QUALIDADE. | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 240 | 02193 | VÁLVULA DE DESCARGA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL. | UN | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 241 | 02194 | CAIXA D´ ÁGUA REDONDA EM POLIETILENO COM TAMPA - CAPACIDADE PARA 1000 LITROS. | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 242 | 02196 | TOMADA PARA EXTENSÃO ELÉTRICA COM 3 MÓDULOS 2P+T EM TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 243 | 07609 | ITEM 243 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 244 | 02198 | ASSENTO OVAL ALMOFADADO PARA BACIA SANITÁRIA. (CORES: BRANCO, CINZA OU MARRON) | UN | 250 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 245 | 07611 | ITEM 245 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 246 | 02042 | LIXA D´AGUA Nº 120 | UN | 1500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 247 | 04454 | GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX COM DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ROTATIVA 10X10CM | UN | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 248 | 04455 | GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX COM DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ROTATIVA 15X15CM | UN | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 249 | 02201 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO OVÓIDE DE 400W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 31.000 LM, IRC MÍNIMO DE 70%, TEMPERATURA MÍNIMA DA COR 5.000K, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 10.000 HORAS, BASE E- 40. | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 250 | 02202 | ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA DE 72X72 MM. | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 251 | 06139 | ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4" EM CHAPA GALVANIZADA | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 252 | 02204 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #25MM2 ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR 7288 | MT | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 253 | 02207 | LÂMPADA DE DESCARGA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 250W, BULBO TUBULAR, SOQUETE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 33.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 132 LM/W, VIDA MEDIANA PARA UM CICLO DE OPERAÇÃO DE 12H/ PARTIDA MÍNIMA DE 32.000 HORAS. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS CONFORME NBR-IEC-662. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 254 | 07615 | ITEM 254 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 255 | 02209 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 5.000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.200 LM, IRC MÍNIMO 85, VIDA MEDIANA MÍNIMA DE 10.000 HORAS. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO. | UN | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 256 | 02210 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 5.000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.700 LM, IRC MÍNIMO 85, VIDA MEDIANA MÍNIMA DE 10.000 HORAS. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO. | UN | 3500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 257 | 02211 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X16W BIVOLT/60HZ; FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,95, THD MÁXIMO 10%, PERDA MÁXIMA DE 7,5% DA POTÊNCIA DA LÂMPADA. FATOR DE FLUXO LUMINOSO 1,0. DEVE ATENDER A NBR 14417 E NBR 14418. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO. | UN | 250 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 258 | 02212 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 1X16W BIVOLT/60HZ; FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,95, THD MÁXIMO 10%, PERDA MÁXIMA DE 15% DA POTÊNCIA DA LÂMPADA. FATOR DE FLUXO LUMINOSO 1,0. DEVE ATENDER A NBR 14417 E NBR 14418. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO. | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 259 | 02213 | REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X32W BIVOLT/60HZ; FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,95, THD MÁXIMO 10%, PERDA MÁXIMA DE 7,5% DA POTÊNCIA DA LÂMPADA. FATOR DE FLUXO LUMINOSO 1,0. DEVE ATENDER A NBR 14417 E NBR 14418. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO. | UN | 2000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 260 | 05921 | REATOR DE USO EXTERNO PARA LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS DE 400W, 220V, 60HZ. FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92. CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS. PERDA CARACTERÍSTICA MENOR QUE 30W. ENROLAMENTO DE COBRE. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO. | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 261 | 02214 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25 X 3/4. NBR 5648. | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 262 | 02215 | ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO PARA CAIXA D´ÁGUA 25mm X 3/4 NBR 5648 | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 263 | 02216 | ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO PARA CAIXA D´ÁGUA 50mm X 1. 1/2 NBR 5648 | UN | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 264 | 06142 | ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES PARA CAIXA DÁGUA 32MM X 1" NBR 5648 | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 265 | 02217 | ADESIVO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC, FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 850 GRAMAS. NBR 5648 | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 266 | 02218 | ADESIVO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC, BISNAGA CONTENDO 75 GRAMAS. NBR 5648 | UN | 250 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 267 | 02219 | CAP EM PVC ESGOTO 100 mm | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 268 | 08026 | CAP EM PVC ESGOTO 40MM | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 269 | 02221 | TIJOLO CERÂMICO DE 6 FUROS (10X15X20 CM) | UN | 80000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 270 | 02223 | VERNIZ INCOLOR PARA MADEIRA LATA DE 18 LITROS. EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI. | LATA | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 271 | 06143 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE ESGOTO 100 X 50 | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 272 | 02224 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 25 X 20 | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 273 | 02225 | REGISTRO DE ESFERA/ALAVANCA EM METAL 1/2 | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 274 | 02226 | REGISTRO DE ESFERA/ALAVANCA EM METAL 3/4 | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 275 | 08027 | REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 50 MM | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 276 | 02227 | TORNEIRA EM METAL PARA COZINHA - PAREDE - LUXO | UN | 140 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 277 | 02228 | CABO DE ALUMÍNIO TIPO RAMAL TRIPLEX 16 MM² | MT | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 278 | 08028 | ITEM 278 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 279 | 02230 | FORRO DE PVC 10 MM MONTADO | M² | 1200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 280 | 02599 | KIT ACESSÓRIO PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO CONTENDO 5 PEÇAS; SENDO (1- CABIDEIRO, 1- SABONETEIRO EM INOX, 1- PORTA TOALHA ARGOLA, 1- PORTA TOALHA RETANGULAR, 1- PORTA PAPEL HIGIÊNICO COM TAMPA). | KIT | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 281 | 06145 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL PARALELO 2X1,5 MM² | MT | 1500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 282 | 02231 | SUPORTE EXTERNO PARA DISJUNTOR BIPOLAR EM PAREDE | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 283 | 06146 | CABO DE COBRE BIPOLAR PP 2X1,5 MM², FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V 70ºC | MT | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 284 | 05397 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C IN=10A 127V IMAX=5KA | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 285 | 06148 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C IN=16A 127VIMAX=5KA | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 286 | 02232 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=20A 127V Imax=5KA | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 287 | 06150 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C IN=25A 127VIMAX=5KA | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 288 | 06151 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C IN=32A 127VIMAX=5KA | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 289 | 06152 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C IN=40A 127VIMAX=5KA | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 290 | 02600 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C IN=50A 127V IMAX=5KA. | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 291 | 02233 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=16A 220V Imax=5KA | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 292 | 02234 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C In=20A 220V Imax=5KA | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 293 | 06156 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C IN=25A 220VIMAX=5KA | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 294 | 06157 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C IN=32A 220VIMAX=5KA | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 295 | 06158 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C IN=40A 220VIMAX=5KA | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 296 | 06159 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C IN=50A 220VIMAX=5KA | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 297 | 08029 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C IN=63A 220V IMAX=5KA | UN | 5 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 298 | 06160 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C IN=70A 220VIMAX=5KA | UN | 15 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 299 | 06161 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C IN=32A 220VIMAX=5KA | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 300 | 06162 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C IN=50A 220VIMAX=5KA | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 301 | 06163 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO DIN CURVA C IN=80A 220VIMAX=5KA | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 302 | 08030 | ITEM 302 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 303 | 02385 | CAIXA D´ ÁGUA REDONDA EM POLIETILENO COM TAMPA - CAPACIDADE PARA 250 LITROS. | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 304 | 02236 | PLAFON DE PVC DIÂMETRO 14 CM COM SOQUETE E-27 | UN | 600 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 305 | 02237 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W/127V, REATOR ELETRÔNICO INTEGRADO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1200 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 52 LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 6.000K, VIDA MEDIANA MÍNIMA DE 6.000 HORAS. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO | UN | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 306 | 02238 | GRAMPO DE ATERRAMENTO TIPO PA P/ HASTE 5/8 E CABO 35MM², FABRICADO EM LATÃO ESTANHADO | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 307 | 08031 | ITEM 307 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 308 | 02241 | PLUG MACHO DE 10 AMPERES | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 309 | 02242 | PLUG FÊMEA DE 10 AMPERES | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 310 | 08032 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0 KV- PVC 70° -#6,0 MM2 - COR PRETA. CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. ATENDER A NBR NM 280 E NBR 7288 | MT | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 311 | 08033 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAÇÃO 0,6/1,0 KV- PVC 70° -#6,0 MM2 - COR VERDE. CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2. ATENDER A NBR NM 280 E NBR 7288 | MT | 250 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 312 | 02243 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175 V - 40 KA - CLASSE II. | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 313 | 02244 | CAL PARA PINTURA COM FIXADOR. SACO C/ 8 KG | SC | 2000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 314 | 08034 | ITEM 314 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 315 | 05400 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16MM2, ISOLAÇÃO PVC 450/750V, ANTICHAMA, COR PRETO, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR 7288. INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. | MT | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 316 | 08035 | TUBO DE LIGAÇÃO EM METAL CROMADO P/ VASO SANITARIO C/ CANOPLA- 25CM | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 317 | 02246 | CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX 10 MM² | MT | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 318 | 02248 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL # 1,5 MM² ISOLAÇÃO PVC 450/750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR NM 247-3. | MT | 4000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 319 | 02249 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL # 2,5 MM² ISOLAÇÃO PVC 450/750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR NM 247-3. | MT | 8000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 320 | 02250 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL # 4,0 MM² ISOLAÇÃO PVC 450/750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR NM 247-3. | MT | 4000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 321 | 02251 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL # 6,0 MM² ISOLAÇÃO PVC 450/750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR NM 247-3. | MT | 3000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 322 | 02252 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10,0 MM² ISOLAÇÃO PVC 450/750V, COR PRETA, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, EM CONFORMIDADE COM NBR NM 247-3. | MT | 1500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 323 | 02253 | CABO DE COBRE SEMI RÍGIDO ISOLAÇÃO PVC 70º 450/750V #16,0MM², ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, COR PRETA. INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO. ATENDER À NORMA NBR 7288. | MT | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 324 | 08036 | ITEM 324 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 325 | 06166 | RIPÃO EM MADEIRA BRANCA 2,5 CM X 5 CM. | MT | 3000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 326 | 02254 | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA. COR A DEFINIR. | UN | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 327 | 02255 | CAIBRO EM MADEIRA BRANCA 5CM X 6 CM. | MT | 3000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 328 | 02256 | PISO CERÂMICO PEI 4, NAS DIMENSÕES ENTRE 30 CM À 45 CM. COR A DEFINIR. | M² | 1500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 329 | 02257 | REJUNTE PARA PISO - EMBALAGEM DE 1 KG - COR A DEFINIR. | UN | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 330 | 02258 | TÁBUA DE MADEIRA PARA CAIXARIA, COM 20 CM DE LARGURA. | MT | 2500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 331 | 06167 | TÁBUA DE MADEIRA PARA CAIXARIA, COM 25 CM DE LARGURA. | MT | 3000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 332 | 02259 | TÁBUA DE MADEIRA PARA CAIXARIA, COM 30 CM DE LARGURA. | MT | 4000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 333 | 08037 | ARAME GALVANIZADO FIO 18 - BWG, COM DIAMETRO DE 1,24MM, RESISTENCIA A TRAÇÃO MINIMA (KGF/MM2) 55 | KG | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 334 | 02262 | FIO SÓLIDO EM COBRE 1,5MM² COM ISOLAÇÃO DE 450/750V - PVC, CLASSE TÉRMICA 70°C. EM CONFORMIDADE COM NBR NM 247-3. | MT | 1500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 335 | 06169 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA 12 DISJUNTORES, EM PVC COM TAMPA. | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 336 | 06170 | TORNEIRA LONGA EM METAL CROMADO 1/2 - PARA PIA DE COZINHA. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 337 | 02263 | SILICONE MULTI-USO INCOLOR / TUBO COM 280 GRAMAS | TB | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 338 | 08038 | ITEM 338 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 339 | 02264 | TOMADA PORCELANA 3P 30A | UN | 10 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 340 | 02265 | LUMINÁRIA COMERCIAL P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X32W, CORPO REFLETOR EM CHAPA FOSFOTIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, ALOJAMENTO PARA REATOR NA LATERAL DA LUMINÁRIA, SOQUETES G-13 NÃO APARENTES. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES. | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 341 | 02266 | TOMADA 2P+T- 20A - 250V - EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM NBR 14136. COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2 DE EMBUTIR. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 342 | 06171 | RALO SIFONADO QUADRADO 100X100X40MM COM GRELHA. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 343 | 06172 | ABRAÇADEIRA TIPO "U" EM AÇO GALVANIZADO 1" | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 344 | 08039 | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PEAD 1.1/4", CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, PAREDE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 9,5MM, FORNECIDO COM ARAME GUIA. ATENDER A NBR1387 E NBR 14692. | MT | 250 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 345 | 08040 | ITEM 345 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 346 | 02268 | VERGALHÃO DE AÇO CA-60 5,0 MM - 12 M. | BR | 1200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 347 | 02603 | FIO SÓLIDO #10MM² ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA 750V/450V NA COR AZUL-CLARO | MT | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 348 | 02269 | CABO DE ALUMÍNIO TIPO RAMAL TRIPLEX 10MM² | MT | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 349 | 02271 | TINTA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, ANTIMOFO, ALTA RESISTÊNCIA ÁS INTERPÉRIES (SOL, CHUVA, ETC.) Á VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E Á LAVABILIDADE. LATA COM 18 LITROS - TONS CLAROS, COR A ESCOLHER - NORMA ABNT NBR 11.702 - TIPO 4.2.5 - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI. | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 350 | 02272 | TINTA ACRÍLICA FOSCA, STANDER, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, ANTIMOFO, ALTA RESISTÊNCIA ÁS INTERPÉRIES (SOL, CHUVA, ETC.) Á VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E Á LAVABILIDADE. LATA COM 18 LITROS - TONS CLAROS, COR A ESCOLHER - NORMA ABNT NBR 11.702 - TIPO 4.2.5 - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI. | UN | 800 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 351 | 02273 | TINTA PARA TELHADO PREMIUM - RESINA ACRILICA, BASE DÁGUA, LATA COM 18 LITROS, CORES CONSTANTE EM CATÁLOGO. EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI. | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 352 | 02274 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDER, BRILHANTE - CORES CONSTANTES EM CATALOGO - GALÃO COM 3,6 LITROS EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI. | UN | 800 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 353 | 02275 | TINTA PISO PREMIUM, A BASE D´ÁGUA, COR A ESCOLHER - EMBALAGEM COM 18 LITROS - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI. | UN | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 354 | 02276 | MASSA CORRIDA PVA USO INTERNO - EMBALAGEM COM 18 LITROS - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI. | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 355 | 02277 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA USO EXTERNO - LATA COM 18 LITROS - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 356 | 02278 | FITA CREPE LARGURA MINIMA DE 24 MM ROLO COM 50 METROS | UN | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 357 | 06174 | CAP PVC ESGOTO 150 MM. NBR 5688 | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 358 | 08041 | ITEM 358 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 359 | 02280 | CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TETO 10 AMPERES | UN | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 360 | 02281 | CABO DE COBRE UNIPOLAR SEMI-RÍGIDO 16 MM2 - PRETO - 0,6/1,0 KV- PVC 70º - CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2 - EM CONFORMIDADE COM A NBR 7288 E COM INFORMAÇÕES GRAVADAS NA ISOLAÇÃO | MT | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 361 | 02282 | CABO DE COBRE SEMI-RIGIDO - 0,6/1,0 KV - PVC 70 GRAUS - 10 MM2 - ISOLAÇÃO NA COR PRETA. ENCORDOAMENTO CLASSE 2. NORMAS APLICÁVEIS NBR 280 E NBR 7288. | MT | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 362 | 06176 | RIPÃO EM MADEIRA DURA 2,5 X 5 CM - (CAMBARA, JATOBA MIRIN, GUAJUVIRA, ANGELIM OU OUTRA EQUIVALENTE) | MT | 4000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 363 | 08042 | ITEM 363 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 364 | 02284 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W/127V, BULBO ESPIRAL, REATOR ELETRÔNICO INTEGRADO, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 52 LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 6.000K, VIDA MEDIANA MÍNIMA DE 6.000 HORAS. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 365 | 02285 | TORNEIRA EM METAL CROMADO BICA MÓVEL PARA LAVATÓRIO 1/2. | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 366 | 02286 | TORNEIRA LONGA EM METAL CROMADO PARA JARDIM 1/2. | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 367 | 02287 | VEDANTE DE SILICONE PARA TORNEIRA 1/2. | UN | 250 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 368 | 06177 | CABO PP 5X1.5 MM² FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V. | MT | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 369 | 02288 | CABO PP 3x1.5 MM² FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V. | MT | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 370 | 02289 | BUCHA DE NYLON S12. | UN | 1000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 371 | 08043 | ITEM 371 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 372 | 08044 | ITEM 372 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 373 | 08045 | FITA MULTI USO AUTO ADESIVA COMPOSTA À BASE ASFÁLTICA E RECOBERTA COM ALUMÍNIO FLEXÍVEL. ROLO COM 10CM DE LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO. | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 374 | 08046 | LUVA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL EM PVC 3/4" X 1/2". | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 375 | 02292 | SELANTE ACRÍLICO (VEDA TRINCA) COMPOSTO POR RESINA ACRÍLICA, PARA REPAROS EM ALVENARIA, GESSO, MADEIRA, ETC. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400G. | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 376 | 06178 | CABO PP 4X1.5 MM² FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V. | MT | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 377 | 08047 | ITEM 377 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 378 | 02293 | ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REBOCO - EMBALAGEM DE 1 LITRO | UN | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 379 | 02294 | PREGO 18 X 27 COM CABEÇA DUPLA. | KG | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 380 | 02295 | FUNDO PREPARADOR DE PAREDES À BASE DE ÁGUA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LATA COM 18 LITROS. EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 381 | 02296 | TEXTURA RÚSTICA TIPO GRAFIATO, MALHA 14. TONS CLAROS. EMBALAGEM COM 25 KG. | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 382 | 02297 | TEXTURA RÚSTICA TIPO GRAFIATO, MALHA 14. TONS ESCUROS. EMBALAGEM COM 25 KG. | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 383 | 02298 | TEXTURA ACRÍLICA LISA. TONS CLAROS. EMBALAGEM COM 25 KG. | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 384 | 02299 | TEXTURA ACRÍLICA LISA. TONS ESCUROS. EMBALAGEM COM 25 KG. | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 385 | 02300 | RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE. LATA COM 18 LITROS. EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 386 | 02301 | CAIXA DE DESCARGA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA. EM CONFORMIDADE COM A NBR 15491:2010. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 387 | 02302 | FITA VEDA ROSCA 18mm X 25m. PRODUTO 100% A BASE DE RESINA PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) NÃO SINTERIZADO. ESPESSURA DE 0,07mm. CERTIFICADO PELO INMETRO. | UN | 250 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 388 | 02303 | FITA VEDA ROSCA 18mm X 50m. PRODUTO 100% A BASE DE RESINA PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) NÃO SINTERIZADO. ESPESSURA DE 0,07mm. CERTIFICADO PELO INMETRO. | UN | 250 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 389 | 02304 | MECANISMO UNIVERSAL (REPARO) PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA. CERTIFICADO PELO INMETRO. | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 390 | 06179 | TÁBUA DE MADEIRA DURA PLAINADA, COM 20 CM DE LARGURA (CAMBARA, JATOBA MIRIN, GUAJUVIRA, ANGELIM OU OUTRA EQUIVALENTE) | MIL | 600 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 391 | 02306 | ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, COM GUIA PARA INSTALAÇÃO. | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 392 | 06180 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC 1/2" X 60 CM. EM CONFORMIDADE COM NBR 14878. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 393 | 02308 | CAPA CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO LARGURA DE 1,10 M - 20° - 6MM | UN | 600 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 394 | 08048 | TORNEIRA GIRATÓRIA DE PAREDE, EM METAL, 1/4 DE VOLTA, ACIONAMENTO E FECHAMENTO DE ALAVANCA. | UN | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 395 | 02605 | CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 40 COM GRELHA E PORTA GRELHA. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 396 | 02607 | TANQUE DE GRANILITE COM 01 BOCA | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 397 | 02608 | PADRÃO DE ENERGIA METÁLICO MONOFASICO COMPLETO LADO REDE. PADRÃO ENERGISA. | UN | 15 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 398 | 02309 | TAPUME RESINADO (MADEIRITE) CHAPA DE 1,10m X 2,20m ESPESSURA DE 15 mm. | UN | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 399 | 02310 | TINTA ACRÍLICA FOSCA, STANDER, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, ANTIMOFO, ALTA RESISTÊNCIA ÁS INTERPÉRIES (SOL, CHUVA, ETC.) Á VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E Á LAVABILIDADE. LATA COM 18 LITROS - TONS ESCUROS, COR A ESCOLHER - NORMA ABNT NBR 11.702 - TIPO 4.2.5 - EM CONFORMIDADE COM NORMATIVA DA ABRAFATI. | UN | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 400 | 08049 | ITEM 400 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 401 | 04955 | CABO PP 5X2.5 MM² FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V. | MT | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 402 | 04961 | PARAFUSO DE FENDA PHILLIPS 10MM COM BUCHA DE NYLON. | UN | 2000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 403 | 04962 | PARAFUSO DE FENDA PHILLIPS 8MM COM BUCHA DE NYLON. | UN | 2500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 404 | 04963 | PARAFUSO DE FENDA PHILLIPS 6MM COM BUCHA DE NYLON. | UN | 3000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 405 | 04964 | CABO PP 4X2.5 MM² FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO PVC 450/750V. | MT | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 406 | 04457 | GRELHA REDONDA EM AÇO INOX COM DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ROTATIVA 100MM. | UN | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 407 | 04458 | LÂMPADA LED TIPO BULBO BASE E27, DRIVER INTEGRADO, POTÊNCIA 14W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1.500 LM, VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR 6500K, TENSÃO DE OPERAÇÃO AUTOVOLT 100V A 240V, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, ETIQUETA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | UN | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 408 | 06181 | LÂMPADA LED TUBULAR BASE G13, POTÊNCIA 18W, DRIVER INTEGRADO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1.800 LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR 6500K, TENSÃO DE OPERAÇÃO AUTOVOLT 100V A 240V, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, ETIQUETA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | UN | 3500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 409 | 06182 | LÂMPADA LED TUBULAR BASE G13, POTÊNCIA 9W, DRIVER INTEGRADO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 900 LM, VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR 6500K, TENSÃO DE OPERAÇÃO AUTOVOLT 100V A 240V, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, ETIQUETA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | UN | 1000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 410 | 06183 | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" EM METAL COM ACABAMENTO EM METAL CROMADO 1ª LINHA. | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 411 | 06184 | TOMADA DE EMBUTIR PARA TELEFONE COM CONECTOR RJ11 E PLACA 4X2. | UN | 150 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 412 | 06185 | TOMADA PARA TELEFONE COM CONECTOR RJ11 E CAIXINHA DE SOBREPOR. | UN | 250 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 413 | 06186 | VÁLVULA DE SAÍDA UNIVERSAL PARA PIA, LAVATÓRIO E TANQUE. COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15423 | UN | 170 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 414 | 06187 | VIGA EM MADEIRA DURA 5 X 11 CM - (CAMBARA, JATOBA MIRIN, GUAJUVIRA, ANGELIM OU OUTRA EQUIVALENTE) | MIL | 3000 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 415 | 06188 | VIGA EM MADEIRA DURA 5 X 15 CM - (CAMBARA, JATOBA MIRIN, GUAJUVIRA, ANGELIM OU OUTRA EQUIVALENTE) | MIL | 650 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 416 | 06189 | LÂMPADA LED TIPO BULBO BASE E27, DRIVER INTEGRADO, POTÊNCIA 9W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1.500 LM, VIDA ÚTIL 25.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR 6500K, TENSÃO DE OPERAÇÃO AUTOVOLT 100V A 240V, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, ETIQUETA DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | UN | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 417 | 06190 | TÊ ROSCÁVEL DE 3/4" | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 418 | 08050 | ITEM 418 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 419 | 06193 | JOELHO 90° PVC ESGOTO 150 MM - NBR 5688. | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 420 | 06194 | CANALETA "SISTEMA X" 20MM X 10MM COM FITA ADESIVA DUPLA FACE. BARRA COM 2,0 M DE COMPRIMENTO. | UN | 800 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 421 | 06195 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA 18 DISJUNTORES, EM PVC COM TAMPA. | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 422 | 06196 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES, EM PVC COM TAMPA. | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 423 | 06197 | JANELA BASCULANTE EM AÇO COM GRADE MEDINDO 0,60 X 0,40 METRO - REQUADRO 12 - ABNT NBR 10821 | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 424 | 06198 | JANELA BASCULANTE EM AÇO COM GRADE MEDINDO 1,00 X 1,00M. REQUADRO 12 - ABNT NBR 10821 | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 425 | 06199 | ÓLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE ANTIFERRUGEM. EMBALAGEM SPRAY COM TUBO PLÁSTICO PROLONGADOR - 300 ML. | UN | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 426 | 06200 | JANELA DE CORRER EM AÇO 4 FOLHAS COM GRADE NAS MEDIDAS DE 1,00 X 1,20 METROS REQUADRO DE 12 CENTIMETROS - ABNT NBR 10821 | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 427 | 06201 | JANELA DE CORRER VENEZIANA EM AÇO 4 FOLHAS COM GRADE NAS MEDIDAS DE 1,00 X 1,20 METROS REQUADRO DE 12 CENTIMETROS - ABNT NBR 10821 | UN | 50 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 428 | 06202 | PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA 0,60X2,10 - ITAÚBA, MOGNO OU IMBUIA | UN | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 429 | 06203 | PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA 0,70X2,10 - ITAÚBA, MOGNO OU IMBUIA | UN | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 430 | 06205 | PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA 0,80X2,10 - ITAÚBA, MOGNO OU IMBUIA | UN | 170 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 431 | 06204 | PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA 0,90X2,10 - ITAÚBA, MOGNO OU IMBUIA | UN | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 432 | 06206 | PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA 1,00X2,10 - ITAÚBA, MOGNO OU IMBUIA | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 433 | 06207 | PIA PARA COZINHA EM GRANITO SINTÉTICO 1,20 M COM 1 CUBA | UN | 40 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 434 | 06217 | MIOLO DE FECHADURA ALIANÇA | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 435 | 06218 | PARAFUSO AUTO BROCANTE 4.2 X 19 PHILIPS CABEÇA CHATA | UN | 1200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 436 | 06219 | PARAFUSO AUTO BROCANTE 4.2 X 32 PHILIPS CABEÇA CHATA | UN | 1200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 437 | 06220 | CAIXA PARA HIDRÔMETRO. PADRÃO SANESUL. | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 438 | 06221 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO EXTERNO | UN | 30 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 439 | 08051 | ITEM 439 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 440 | 06223 | GRELHA REDONDA EM AÇO INOX COM DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ROTATIVA 15X15CM | UN | 400 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 441 | 08052 | ITEM 441 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 442 | 06225 | TELHA ONDULADA TRANSPARENTE 2,44 X 1,10 MT - 1ª LINHA | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 443 | 06226 | TELHA ONDULADA TRANSPARENTE 3,66 X 1,10 MT - 1ª LINHA | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 444 | 08053 | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO EM METAL CROMADO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO - 135MM | UN | 80 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 445 | 06609 | COMPENSADO MARÍTIMO OU NAVAL 10MM. 2,20X1,60M.1ª LINHA. | UN | 250 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 446 | 08054 | SELANTE FLEXIVEL A BASE DE POLIURETANO PU30. BISNAGA COM NO MINIMO 375G | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 447 | 08055 | SELANTE FLEXIVEL A BASE DE POLIURETANO PU40. BISNAGA COM NO MINIMO 375G | UN | 200 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 448 | 08056 | VERNIZ INCOLOR ANTICHAMA A BASE D´AGUA. GALAO DE 3,6 LITROS - CONFORME TERMO DE REFERENCIA | GL | 300 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 449 | 08057 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL UNIPOLAR ISOLAÇÃO 0,6/1,0 KV ANTICHAMA 90°C - # 16MM² - CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5. | MT | 500 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 450 | 08058 | FITA CREPE 48MM X 50M. COMPOSTA DE ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA. 1ª LINHA. | UN | 600 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 451 | 08059 | REGISTRO DE GAVETA METAL 50MM COM ACABAMENTO CROMADO. | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 452 | 08060 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T- 10A - 250V - EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM NBR 14136. COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2". | UN | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 453 | 08061 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T- 20A - 250V - EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM NBR 14136. COM ESPELHO PARA CAIXA 4X2". | UN | 100 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 454 | 08062 | TOMADA DUPLA DE SOBREPOR 2P+T 10A COM ESPELHO E CAIXA 3X3 POLEG. SISTEMA X. | UN | 120 | 0 |  | 0 | 0
0001 | 455 | 08063 | ITEM 455 - CANCELADO | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0229/2019, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. | [5 empty] | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [7 empty] | 0 | 0