ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA GERÊNCIA DE OBRAS

O presente estudo tem por objetivo apontar os fundamentos para aquisição de materiais/contratações/serviços, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

Previsão Legal

Instrução Normativa TCU (Tribunal de Contas da União) nº. 05/2017;

Resolução Normativa TCE/MS (Tribunal de Contas Estadual) nº. 088/2018

- JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

  - Setor requisitante: Gerência de Obras (GERÊNCIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)

  - Referência aos instrumentos de planejamento do órgão ou entidade (Objetivo/Iniciativa).

Em busca de otimizar a utilização dos recursos provenientes do CONVÊNIO 29.247/2019 entre Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul-AGEHAB  objetivando a edificação de 16 unidades habitacionais em Naviraí.

Análise de aquisição/contratações anteriores desta Gerência/Núcleo (s) para identificar as inconsistências ocorridas.

Como base em contratos anteriores firmados com base nesse objeto, não houve nenhuma inconsistência.

  - Requisitos que o objeto a ser adquirido deverá atender, incluindo os requisitos mínimos de qualidade, acessibilidade para pessoas com deficiência e outras condições específicas e sustentabilidade.

O Centro de Especialidades Odontológicas de Naviraí-MS, presta relevante atendimento odontológico especializado para a população de Naviraí e para mais 06 municípios da microrregião: Juti, Itaquiraí, Eldorado, Japorã, Mundo Novo e Iguatemi.

O presente projeto destina-se à reforma e ampliação de um edifício térreo, institucional, onde será ampliado o Centro de Especialidades Odontológicas com a implantação de 07 novos consultórios, nova sala de recepção, administração e arquivos, bem como das instalações técnicas necessárias (abrigo de resíduos, abrigos para compressores de ar).

Na situação atual os profissionais da saúde bucal, desenvolvem procedimentos especializados em 05 cadeiras odontológicas dispostas numa única sala clínica, por essa razão é necessária a ampliação para melhorar a ambiência e proporcionar ambientes necessários para o bom desenvolvimento do trabalho, que são inexistentes, dar privacidade e conservar o sigilo aos pacientes durante o atendimento odontológico, assegurar a biossegurança e proporcionar a adequação do espaço físico para os deficientes físicos e cadeirantes.

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO

2.1. Da especificação técnica do material/equipamento/serviço. As especificações exigidas são parte integrante das requisições referenciadas no fim deste documento.

Sistema construtivo adotado utiliza:

- Estrutura de alvenaria estrutural para toda a edificação e metálica para as coberturas da edificação principal, estrutura de madeira para cobertura em edificações edificadas na divisa do lote;

- Paredes em alvenaria de blocos cerâmicos comuns;

- Telhas cerâmicas e calhas de aço galvanizado.

- Aplicação de pintura com tinta acrílica no exterior.

Será acompanhado de:

Projeto Arquitetônico; Elétrico; Hidráulico e Estrutural;

Memorial de Cálculo;

Memorial descritivo;

Planilha Orçamentária;

Cronograma Físico-Financeiro;

BDI.

2.2. Do procedimento para estimativa das quantidades.

Os quantitativos foram calculados de acordo com a planilha e o cronograma e aprovados pela equipe técnica da AGEHAB.

- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

  - Definir os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade para a avaliação de amostras.

Não se aplica. Para o presente objeto não é exigida apresentação prévia de amostras.

3.2. Listar condições especiais de classificação de proposta da empresa no ramo do objeto em razão de previsão normativa (autorização especial de funcionamento).

Não se aplica.

  - Definir necessidade de atestado de capacidade técnica-operacional.

Deverá ser solicitado atestado de capacidade técnica-operacional aos fornecedores para que se possa avaliar o relacionamento destes com outros órgãos ou instituições, assegurando ainda mais, que a contratação/aquisição será feita com fornecedores que sejam habilitados para fornecedor a Prefeitura de Naviraí/MS.

Nota: Por meio do atestado busca-se avaliar dois quesitos;

- Primeiro, a capacidade técnica que aponta se a empresa tem experiência com o fornecimento daquele produto, ou seja, se a empresa costumeiramente fornece produtos de mesma natureza;

- Segundo, a capacidade operacional que deve apontar a capacidade de a empresa atender as quantidades requisitadas pela Prefeitura de Naviraí/MS, geralmente é exigido um percentual da quantidade requisitada na licitação. Caso a empresa não tenha experiência no fornecimento desse percentual de quantidade.

3.4. Listar condições específicas de classificação técnica de proposta, como necessidade de visita técnica, entre outras.

Será descrito em edital a ser publicado. A visita técnica é indicada mas não é item obrigatório.

4. DEFINIÇÃO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. Das condições da entrega dos materiais (prazos, horários, locais e instalação).

Deverá atender aos prazos apresentados no cronograma de execução.

4.2. Da necessidade de garantias de funcionamento (validade, garantia e assistência técnica).

Observado tratar-se de edificação de estrutura de alvenaria estrutural, deve a empresa contratada responsabilizar-se por eventuais defeitos e vícios constatados durante a utilização do edifício. A verificação futura de surgimento de trincas e rachaduras resultantes de problemas estruturais devem ser sanadas pela contratada. Demais vícios constatada a sua decorrência de execução ou instalação descuidada devem ser sanados.

4.3. Da necessidade de instrução para utilização do material pelas pessoas, inclusive com deficiência e outras condições especiais, se necessário (manual de instrução, suporte e treinamento).

Não se aplica.

5. DO PROCEDIMENTO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

Os preços para esse serviço são adotados de acordo com a planilha orçamentária, pela tabela SINAPI.

6. GERENCIAMENTO DE RISCOS.

6.1. Necessidade de adequação da estrutura física do local que receberá os bens OU do ambiente onde será prestado o serviço.

Não haverá necessidade de readequar a estrutura física.

6.2. Análise de riscos (considerados pertinentes e necessários).

Não se aplica.

6.3. Forma de seleção do fornecedor

A aquisição/contratação deverá ser feita através de licitação do tipo: Tomada de Preços.

7. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA SOLICITANTE

Rodrigo Angelo Zanin - Arquiteto e Urbanismo CAU A30038-1

Em anexo a esse estudo técnico preliminar:

Projeto Arquitetônico; Elétrico; Hidráulico e Estrutural;

Memorial de Cálculo;

Memorial descritivo;

Planilha Orçamentária;

Cronograma Físico-Financeiro;

BDI.

Rodrigo Angelo Zanin

Arquiteto e Urbanista

CAU A30038-1