## RESUMO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Objeto: | INFRAESTRUTURA URBANA - SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA DE LED. |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ- MS
Local: | DIVERSAS RUAS, NAVIRAÍ- MS
BDI C/DES: | 30.81% |  | DATA ORÇAMENTO: | 2023-03-10
Sist./Ref.: | SINAPI (Abril/2023)
ITEM | DESCRIÇÃO |  | CUSTO TOTAL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 11317.25
2. | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 2051410.02
3. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 22381.2
TOTAL GERAL |  |  | 2085108.47

## ORÇAMENTO_DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Objeto: | INFRAESTRUTURA URBANA - SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA DE LED.
Município: | NAVIRAÍ- MS
Local: | DIVERSAS RUAS, NAVIRAÍ- MS
[11 empty] | DATA ORÇAMENTO: |  | 2023-03-10
BDI C/DES: | 30.81% | SERVIÇOS
Sist./Ref.: | SINAPI (Abril/2023) |  |  |  | Prazo exec.: | 90 | dias | SEM DESONERAÇÃO |  |  | COM DESONERAÇÃO
ITEM | SERVIÇO/ INSUMO | REFERENCIAL | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DMT | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO C/BDI | CUSTO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO C/BDI | CUSTO TOTAL
1. |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | M2 | 8 | 377.88 | 377.88 | 3023.04 | 401.97 | 525.82 | 4206.56 |  | 3215.76
1.2 | INSUMO | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  | MES | 3 | 535,00 | 535 | 1605 | 823,00 | 1076.57 | 3229.71 |  | 2469 |  | 2829.1838
1.3 | INSUMO | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  | MES | 3 | 417,96 | 417.96 | 1253.88 | 642,96 | 841.06 | 2523.18 |  | 1928.88
1.4 | INSUMO | SINAPI | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM |  | UN | 20 | 45,22 | 45.22 | 904.4 | 51,90 | 67.89 | 1357.8 |  | 1038
[9 empty] | Total - SERVIÇOS PRELIMINARES | 5881.92 | Total - SERVIÇOS PRELIMINARES: |  | 11317.25 | 0.5428% | 8651.64
2. |  |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [13 empty] | 138079.5
2.1 |  |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.1.1 | SERVIÇO | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  | UN | 737 | 29,65 | 29.65 | 21852.05 | 36,34 | 47.54 | 35036.98 |  | 26782.58
2.1.2 | SERVIÇO | COTAÇÃO | 1 | LUMINARIA PÚBLICA LED 150W 5000K |  | UN | 737 | 45,00 | 45 | 33165 | 1610.54 | 2106.75 | 1552674.75 |  | 1186967.98
2.1.3 | SERVIÇO | COTAÇÃO | 3 | BRAÇO 48,3X2.65 X3.000MM PARA POSTE DE CONCRETO |  | UN | 737 | 4,83 | 4.83 | 3559.71 | 373.8167 | 488.99 | 360385.63 |  | 275502.8833
2.1.4 | SERVIÇO | COTAÇÃO | 4 | SUPORTE TIPO PÉTALA COM 4 LUMINARIAS LED 150 WO |  | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 9206.6667 | 12043.24 | 0 |  | 0
2.1.5 | SERVIÇO | COTAÇÃO | 5 | POSTE 12M AÇO |  | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 3597.28 | 0 |  | 0
2.1.4 | SERVIÇO | SINAPI | 101661 | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 |  | UN | 737 | 78,97 | 78.97 | 58200.89 | 107,16 | 140.18 | 103312.66 |  | 78976.92
2.1.7 | SERVIÇO | SINAPI | 100622 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  | UN | 0 | 2.364,53 | 2364.53 | 0 | 2.538,26 | 3320.29 | 0
2.1.8 | SERVIÇO | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 |  | UN |  | 94,63 | 94.63 | 0 | 136,68 | 178.79 | 0
2.1.9 | SERVIÇO | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  | UN |  | 54,79 | 54.79 | 0 | 78,39 | 102.54 | 0
2.1.10 | SERVIÇO | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 0 | 4,90 | 4.9 | 0 | 4,14 | 5.41 | 0
2.1.11 | SERVIÇO | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 0 | 22,50 | 22.5 | 0 | 21,49 | 28.11 | 0
2.1.12 | SERVIÇO | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 0 | 11,33 | 11.33 | 0 | 16,45 | 21.51 | 0
2.1.13 | SERVIÇO | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  | M3 | 0 | 58,31 | 58.31 | 0 | 66,77 | 87.34 | 0
2.1.14 | SERVIÇO | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 |  | M3 | 0 | 23,17 | 23.17 | 0 | 27,33 | 35.75 | 0
2.1.15 | SERVIÇO | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 |  | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,35 | 16.15 | 0
[9 empty] | Total - RECAPEAMENTO COM MICROREVESTIMENTO ASFALTICO | #REF! | Total - SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: |  | 2051410.02 |  | 1568230.3633
3. |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [11 empty] | DIAS | DIAS TRABALHADOS | MÊS | SEMANAS | DIA | HORAS(POR DIA) | HORAS TOTAL
3.1 | SERVIÇO | SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 120 | 90,07 | 90.07 | 10808.4 | 100,43 | 131.37 | 15764.4 |  | 12051.6 | 90 | 60 | 3 | 12 | 5 | 2 | 120
3.2 | SERVIÇO | SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 240 | 20,45 | 20.45 | 4908 | 21,08 | 27.57 | 6616.8 |  | 5059.2 | 90 | 60 | 3 | 12 | 5 | 4 | 240
[9 empty] | Total - RECAPEAMENTO COM MICROREVESTIMENTO ASFALTICO | 15716.4 | Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA: |  | 22381.2 | 1.073% | 17110.8
[7 empty] | TOTAL GERAL= |  |  |  |  | 2085108.47 |  | 1.616% |  | 2085108.47
#REF!
1593992.8033
2829.1838

## Mob e Des (hidden)
| GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | [8 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | [8 empty] | 0
GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
Objeto: | INFRAESTRUTURA URBANA - SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA DE LED.
Município: | NAVIRAÍ- MS
Local: | DIVERSAS RUAS, NAVIRAÍ- MS
Sist./Ref.: | SINAPI (Abril/2023)
COMPOSIÇÃO 01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [12 empty] | UN
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TRANSP RODOV |  | DMT |  | VELOCIDADE PAVIMENTADA | VELOCIDADE NÃO PAVIMENTADA | FATOR RETORNO | TEMPO DE VIAGEM | QUANTIDADE | C/DESONERAÇÃO |  | S/DESONERAÇÃO
|  | CÓD | FU | PAVIMENTADA | NÃO PAVIMENTADA | [5 empty] | CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTO | VALOR TOTAL | CUSTO HORÁRIO EQUIPAMENTO | VALOR TOTAL
E9690 | Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW | E9690 | 0.5 | 425 | 0 | 70 | 30 | 2 | 12.1429 | 1 | 316.4461 | 3842.5598 | 316.4461 | 3842.5598
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | E9686 | 1 | 425 | 0 | 70 | 30 | 2 | 12.1429 | 1 | 295.9337 | 7186.9613 | 295.9337 | 7186.9613
[12 empty] | 11029.5211 |  | 11029.5211
OBS: | TRECHO | DMT
| CAMPO GRANDE - ITAPORÃ(PAV) | 425 | KM
| CAMPO GRANDE - ITAPORÃ (NÃO PAV) |  | KM

## COTAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA
COTAÇÕES
Objeto: | INFRAESTRUTURA URBANA - SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA DE LED. |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ- MS
Local: | DIVERSAS RUAS, NAVIRAÍ- MS
Prazo exec: | 90
Sist./Ref.: | SINAPI (Abril/2023)
COTAÇÃO 1 |  |  |  |  | 1387.3167
LUMINARIA PÚBLICA LED 110W 5000K
Ítem | Empresa |  | CNPJ | CONTATO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA |  | 61.276.226/0001-04 |  | 1481 | 1481
2 | SON ILUMINAÇÃO LTDA |  | 26.679.263/0001-62 |  | 1100 | 1100
3 | GLOBEXX DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |  | 20.164.580/0001-60 |  | 1580.95 | 1580.95
COTAÇÃO 2 |  |  |  |  | 1610.54
LUMINARIA PÚBLICA LED 150W 5000K
Ítem | Empresa |  | CNPJ | CONTATO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA |  | 61.276.226/0001-04 |  | 1681.8 | 1681.8
2 | SON ILUMINAÇÃO LTDA |  | 26.679.263/0001-62 |  | 1400 | 1400
3 | GLOBEXX DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |  | 20.164.580/0001-60 |  | 1749.82 | 1749.82
COTAÇÃO 3 |  |  |  |  | 373.8167
BRAÇO 48,3X2.65 X3.000MM PARA POSTE DE CONCRETO
Ítem | Empresa |  | CNPJ | CONTATO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA |  | 61.276.226/0001-04 |  | 394.6 | 394.6
2 | COMERCIAL DE ILUMINAÇÕES IMPORT LED LTDA - ME |  | 37.517.840/0001-36 |  | 356.85 | 356.85
3 | NOVA ILUMINAÇÃO COM DE LUMINÁRIAS EIRELI |  | 12.564.862/0001-26 |  | 370 | 370
COTAÇÃO 4 |  |  |  |  | 9206.6667
SUPORTE TIPO PÉTALA COM 4 LUMINARIAS LED 150 WO
Ítem | Empresa |  | CNPJ | CONTATO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | COMERCIAL DE ILUMINAÇÕES IMPORT LED LTDA - ME |  | 37.517.840/0001-36 |  | 9250 | 9250
2 | NOVA ILUMINAÇÃO COM DE LUMINÁRIAS EIRELI |  | 12564862/000126 |  | 9250 | 9250
3 | DELTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI |  | 36.168.756/0001-34 |  | 9120 | 9120
COTAÇÃO 5 |  |  |  |  | 2750
POSTE 12M AÇO
Ítem | Empresa |  | CNPJ | CONTATO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | COMERCIAL DE ILUMINAÇÕES IMPORT LED LTDA - ME |  | 37.517.840/0001-36 |  | 2750 | 2750
2 | NOVA ILUMINAÇÃO COM DE LUMINÁRIAS EIRELI |  | 12564862/000126 |  | 2950 | 2950
3 | DELTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI |  | 36.168.756/0001-34 |  | 2550 | 2550

## COMPOSIÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA
COMPOSIÇÃO DE PREÇO
Objeto: | INFRAESTRUTURA URBANA - SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA DE LED. |  |  |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ- MS
Local: | DIVERSAS RUAS, NAVIRAÍ- MS
Sist./Ref.: | SINAPI (Abril/2023)
ITEM | CÓDIGO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | COMPOSIÇÃO 2 |  |  |  |  | UNIDADE: | M2
|  |  | UNIDADE | ÍNDICE | QUANTIDADE | S/DESONERAÇÃO |  | C/DESONERAÇÃO
IT EM | IT EM |  |  |  |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 1 | 4,15 | 4.15 | 7.89 | 7.89
2 | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 4 | 4,53 | 18.12 | 8.15 | 32.6
3 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 1 | 300,00 | 300 | 300 | 300
4 | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 0.11 | 13,12 | 1.44 | 25.27 | 2.77
5 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 1 | 19,59 | 19.59 | 20,81 | 20.81
6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 2 | 16,01 | 32.02 | 17,03 | 34.06
7 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 0.01 | 256,43 | 2.56 | 384,70 | 3.84
T OT AL = | [6 empty] | 377.88 |  | 401.97
ITEM | CÓDIGO | POSTE GIRAFA DUPLO ALTURAS - 4 E 6 METROS COM LUMINÁRIA DE 150W | COMPOSIÇÃO 3 |  |  |  |  | UNIDADE: | UN
|  |  | UNIDADE | ÍNDICE | QUANTIDADE | S/DESONERAÇÃO |  | C/DESONERAÇÃO
IT EM | IT EM |  |  |  |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | CT 03 | POSTE GIRAFA DUPLO DUAS ALTURAS ‐ 6 E 4 METROS |  | UN | 1 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740
2 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.05 | 20,16 | 21.16 | 19,86 | 20.85
3 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3.43 | 23,48 | 80.53 | 23,26 | 79.78
T OT AL = | [5 empty] | 4841.69 |  |  | 4840.63
ITEM | CÓDIGO | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=7M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | COMPOSIÇÃO 4 |  |  |  |  | UNIDADE: | UN
|  |  | UNIDADE | ÍNDICE | QUANTIDADE | S/DESONERAÇÃO |  | C/DESONERAÇÃO
IT EM | IT EM |  |  |  |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.111 | 4740 | 4740 | 257,71 | 28.6
2 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.413 | 20,16 | 21.16 | 19,86 | 28.06
3 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4.593 |  |  | 23,26 | 106.83
4 | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO |  | M | 9 |  |  | 34.91 | 314.19
5 | 5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM |  | UN | 1 |  |  | 1497.5 | 1497.5
6 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 |  | M | 1.3 |  |  | 77,62 | 100.9
T OT AL = | [5 empty] | 4761.16 |  |  | 2076.08

## BDI - AC TCU 2.622-2013
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 02
DADOS INICIAIS
TIPO DE OBRA: | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | 3.65%
ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
5% |  | 60%
,
ISS LÍQUIDO | 3%
|  | TOTAL IMPOSTOS |  | 6.65%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 5.29% | 5.29%
Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 0.25% | 0.25%
Risco | 1% | 1.48% | 1.97% | 1% | 1%
Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 1.01% | 1.01%
Lucro | 8% | 8.31% | 9.51% | 8% | 8%
Impostos |  |  |  | 6.65% | 6.65%
BDI CALCULADO |  |  | 24.5% |  |  | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
BDI CONFORME
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
LIMITES DO BDI | 24% | 25.84% | 27.86%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO: |  |  | 30.81% |  |  | UTILIZAR BDI C/ DESONERAÇÃO
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4.5% | TOTAL IMPOSTOS |  | 11.15% | 11.15%
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | #REF!
[14 empty] | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | #REF!
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 400 | 24% | 25.84% | 27.86% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 401 | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 402 | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 403 | 1% | 1.48% | 1.97% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 404 | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 405 | 8% | 8.31% | 9.51% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%

## CRONOGRAMA_DES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO
Objeto: | INFRAESTRUTURA URBANA - SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA DE LED. | [9 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ- MS
Local: | DIVERSAS RUAS, NAVIRAÍ- MS
Sist./Ref.: | SINAPI (Abril/2023)
IT EM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | % | VALOR ÍTEM | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  |  | MÊS 3
IT EM |  |  |  |  | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA | PROPONENTE | % | % ACUMULADA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0.5428% | 11317.25 | 11317.25 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
2 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 98.38% | 2051410.02 | 820564.008 | 40% | 40% | 820564.008 | 40% | 80% | 410282.004 | 20% | 100%
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 1.073% | 22381.2 | 5595.3 | 25% | 25% | 11190.6 | 50% | 75% | 5595.3 | 25% | 100%
|  |  | 100% | 2085108.47
| T OT AL MENSAL= |  |  |  | 837476.558 |  |  | 831754.608 |  |  | 415877.304
| T OT AL ACUMULADO= |  |  |  | 837476.558 | 40.16% | 40.16% | 1669231.166 | 39.89% | 80.05% | 2085108.47 | 19.95% | 100%

## LED
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA
MEMÓRIA DE CALCULO SUBSTITUIÇÃO LED
Objeto: | INFRAESTRUTURA URBANA - SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA DE LED. | [5 empty] | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
Município: | NAVIRAÍ- MS
Local: | DIVERSAS RUAS, NAVIRAÍ- MS
Sist./Ref.: | SINAPI (Abril/2023)
DADOS | [5 empty] | QUANTIDADE | TOTAL
NOME DAS RUAS | DIVERSAS RUAS |  |  | POSTE CURVO DUPLO | QUANTIDADE DE POSTES: |  | 0 | #REF! | 3308.24
ALTURA POSTE:
|  |  |  | POSTE CURVO SIMPLES | QUANTIDADE DE POSTES: |  | 0
ALTURA POSTE:
|  |  |  | POSTE ORNAMENTAL | QUANTIDADE DE POSTES: |  | 0
[5 empty] | ALTURA POSTE: |  | 0
QUANTIDADE DE POSTES COM QUATRO LUMINARIAS:
|  |  |  | POSTE RETO 9,00m | QUANTIDADE DE POSTES: |  | 0
[5 empty] | DISTÂNCIA ENTRE POSTES(m): | 20
[5 empty] | ALTURA POSTE: | 9 | 9
[5 empty] | ALTURA POSTE EXISTENTE: | 7
[5 empty] | SUPORTE TIPO PÉTALA | 0 | 0
[5 empty] | Nº DE LUMINÁRIAS 110W | 0 | 0
[5 empty] | Nº DE LUMINÁRIAS 150W | 737 | 737
[5 empty] | EXTENSÃO CABOS 2,5mm-3PERNAS | 0 | 0
|  |  |  | IMPLANTAÇÃO | EXTENSÃO CABOS 2,5mm-3PERNAS | 0 | 0
[5 empty] | EXTENSÃO CABOS 10,0mm-3PERNAS | 0 | 0
[5 empty] | EXTENSÃO ELETRODUTO | 0 | 0
[5 empty] | DISTÂNCIA DO POSTES Á CAIXA DE PASSAGEM(m): | 1
[5 empty] | CAIXA DE PASSAGEM | 0 | 0
[5 empty] | ESTACAS (m) | 0 | 0
[5 empty] | ESCAVAÇÃO | 0 | 0
[5 empty] | REATERRO | 0 | 0
[5 empty] | HASTE | 0 | 0
[5 empty] | COBRE NU | 0 | 0
[5 empty] | GRAMA(m²) | 0 | 0
[5 empty] | Nº DE RELES: | 737 | 737
[5 empty] | EXTENSÃO DO BRAÇO | 3
[5 empty] | Nº BRAÇO 3,0m | 737 | 737
SERVIÇOS COMPLEMETARES | MEIO-FIOS |  |  | MEIO FIOS COM SARJETA (m) |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | MEIO FIOS GUIA (SEM SARJETA) (m) |  | 0 | 0
|  |  |  | CAIAÇÃO (m²) |  | #REF! | #REF!
| TRANSPORTE DE BRITA PARA MEIO FIO |  |  | SEÇÃO DO MEIO FIO COM SARJETA (m²) |  | 0.0615
|  |  |  | SEÇÃO DO MEIO FIO (GUIA) (m²) |  | 0.0285
|  |  |  | CONSUMO (m³X m³) |  | 0.836
|  |  |  | DMT (km) |  | #REF!
|  |  |  | TOTAL (m3 x km) |  | #REF! | #REF!
CANTEIROS | [5 empty] | FREZAGEM
| ITEM | AREA | EXTENSÃO | PERIMETRO
TRECHO estaca: 0+00 - 107+3,30 | 1 |  |  |  |  | TRECHO estaca: 0+00 - 107+3,30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TRECHO estaca: 107+3,30 - 164+8,24 | 14
15
| 16 |  |  |  |  | TRECHO estaca: 107+3,30 - 164+8,24
17
18
19
20
21
22
23
| 24 |  |  |  |  | TOTAL FREZAGEM
| TOTAL | 0 | 0 | 0
TAPA BURACO | [5 empty] | REMENDO PROFUNDO
| ITEM | QUANTIDADE | TIPO | AREA
TRECHO estaca: 0+00 - 107+3,30 | 1 |  | 1 |  |  | TRECHO estaca: 0+00 - 107+3,30
| 2 |  | 2 | 0
|  |  | TOTAL | 0
TRECHO estaca: 107+3,30 - 164+8,24 | 3 |  | 1 | 0
| 4 |  | 2 | 0
|  |  | TOTAL | 0
PRAÇA | 5 |  | 1 | 0
|  |  | TOTAL | 0
| TOTAL |  |  | 0
TRECHO estaca: 107+3,30 - 164+8,24
TOTAL REMENDO PROFUNDO
|  | MEIO-FIO GUIA |  |  |  | MEIO-FIO COM SARJETA
|  |  | ITEM | EXTENSÃO
|  | TRECHO estaca: 0+00 - 107+3,30 | 1 |  |  | TRECHO estaca: 0+00 - 107+3,30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|  |  | TOTAL | 0
|  | TRECHO estaca: 107+3,30 - 164+8,24 | 13
|  |  | TOTAL | 0
TRECHO estaca: 107+3,30 - 164+8,24
TOTAL
110 W
|  |  |  | ITEM | BAIRRO |  | QUANTIDADE
1
2
3
4
5
6
7
0
Luminárias de Led de 150 W
|  |  |  | ITEM | RUAS |  | QUANTIDADE
|  |  |  | 1 | AV. VEIMAR GONÇALVES TORRES |  |  |  | 16
4
|  |  |  | 1 | AV. CAARAPÓ |  | 136 |  | 3 |  | ITEM | RUAS | QUANTIDADE
|  |  |  | 2 | AV.PONTA PORÃ |  | 7 |  |  |  | 1 | AV. CAMPO GRANDE | 80
[7 empty] | 80 |  |  |  | ITEM | RUAS | QUANTIDADE
|  |  |  | 3 | AV. MIGUEL SOTTANI |  | 102 |  |  |  | 2 | AV. CAARAPÓ | 136
|  |  |  | 4 | AV. TARUMÃ |  | 48 |  |  |  | ITEM | RUAS | QUANTIDADE
|  |  |  | 5 | AV.JOÃO RIGONATO |  | 72 |  |  |  | 3 | AV.PONTA PORÃ | 7
|  |  |  | 6 | AV.JOÃO PAULO II |  | 100 | [5 empty] | 80
|  |  |  | 7 | ANEL CIRCULO 1- RUA DOS JARDINS |  | 20 |  |  |  | ITEM | RUAS | QUANTIDADE
|  |  |  | 8 | ANEL CIRCULO 2- RUA MEXICO, ALAGOAS, EMÍLIA Z. |  | 24 |  |  |  | 4 | AV. MIGUEL SOTTANI | 102
|  |  |  | 9 | AV.BATAGUASSU |  | 148 |  |  |  | ITEM | RUAS | QUANTIDADE
[7 empty] | 737 |  |  |  | 5 | AV. TARUMÃ | 48
[11 empty] | ITEM | RUAS | QUANTIDADE
[11 empty] | 6 | AV.JOÃO RIGONATO | 72
|  |  |  | Poste de 9,0m reto | [6 empty] | ITEM | RUAS | QUANTIDADE
|  |  |  | ITEM | RUA |  | QUANTIDADE |  |  |  | 7 | AV.JOÃO PAULO II | 100
|  |  |  | 1 | AV. VEIMAR GONÇALVES TORRES |  |  |  |  | ; | ITEM | RUAS | QUANTIDADE
|  |  |  | 2 | AV. CAMPO GRANDE |  |  |  | 104 |  | 8 | PRAÇA CENTRAL | 22
|  |  |  | 3 | AV. CAARAPÓ | [5 empty] | ITEM | RUAS | QUANTIDADE
|  |  |  | 4 | AV.PONTA PORÃ | [5 empty] | 9 | ANEL CENTRAL DA PRAÇA | 10
[11 empty] | ITEM | RUAS | QUANTIDADE
|  |  |  | 5 | AV. MIGUEL SOTTANI | [5 empty] | 10 | ANEL CIRCULO 1- RUA DOS JARDINS | 20
|  |  |  | 6 | AV. TARUMÃ | [5 empty] | ITEM | RUAS | QUANTIDADE
|  |  |  | 7 | AV.JOÃO RIGONATO | [5 empty] | 11 | RUA MEXICO,ALOGOAS , RUA EMÍLIA Z. | 24
|  |  |  | 8 | AV.JOÃO PAULO II | [5 empty] | ITEM | RUAS | QUANTIDADE
|  |  |  | 9 | PRAÇA CENTRAL | [5 empty] | 12 | AV.BATAGUASSU/JOÃO PAULO II | 148
|  |  |  | 10 | ANEL CENTRAL DA PRAÇA
|  |  |  | 11 | ANEL CIRCULO 1- RUA DOS JARDINS
|  |  |  | 12 | ANEL CIRCULO 2- RUA MEXICO,ALOGOAS
|  |  |  | 13 | AV.BATAGUASSU/JOÃO PAULO II
[7 empty] | 0 |  | 0
Poste de 9,0m duplo
|  |  |  | ITEM | RUA |  | QUANTIDADE
|  |  |  | 1 | AV. MIGUEL SOTTANI
|  |  |  | 2 | AV. TARUMÃ
|  |  |  | 3 | AV.JOÃO RIGONATO
0
Lateral no braço
|  |  |  | ITEM | RUA |  | QUANTIDADE
|  |  |  | 1 | AV.PONTA PORÃ
|  |  |  | 2 | ANEL CENTRAL DA PRAÇA
|  |  |  | 3 | ANEL CIRCULO 1- RUA DOS JARDINS
|  |  |  | 4 | ANEL CIRCULO 2- RUA MEXICO,ALOGOAS
0
Super Poste 9,0m
|  |  |  | ITEM | RUA |  | QUANTIDADE
|  |  |  | 1 | AV. CAARAPÓ
|  |  |  | 2 | AV.PONTA PORÃ
|  |  |  | 3 | AV.JOÃO PAULO II
|  |  |  | 4 | PRAÇA CENTRAL
0
Poste Jangada
|  |  |  | ITEM | RUA |  | QUANTIDADE
|  |  |  | 1 | AV.BATAGUASSU/JOÃO PAULO II
0
Suporte
|  |  |  | ITEM | RUAS |  | QUANTIDADE
|  |  |  | 1 | AV. VEIMAR GONÇALVES TORRES
|  |  |  | 2 | AV. CAMPO GRANDE
|  |  |  | 3 | AV. CAARAPÓ
|  |  |  | 4 | AV.PONTA PORÃ
|  |  |  | 5 | AV. MIGUEL SOTTANI
|  |  |  | 6 | AV. TARUMÃ
|  |  |  | 7 | AV.JOÃO RIGONATO
|  |  |  | 8 | AV.JOÃO PAULO II
|  |  |  | 9 | PRAÇA CENTRAL
|  |  |  | 10 | ANEL CENTRAL DA PRAÇA
|  |  |  | 11 | ANEL CIRCULO 1- RUA DOS JARDINS
|  |  |  | 12 | ANEL CIRCULO 2- RUA MEXICO,ALOGOAS
|  |  |  | 13 | AV.BATAGUASSU/JOÃO PAULO II
0

## SERVIÇOS PRELIMINARES
| ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL |  | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
GERENCIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
MEMÓRIA DE SERVIÇOS PRELIMINARES
Objeto: | INFRAESTRUTURA URBANA - SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA DE LED.
Município: | NAVIRAÍ- MS
Local: | DIVERSAS RUAS, NAVIRAÍ- MS
ITENS |  | CÁLCULOS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS |  | 90dias / 30dias = |  | 3
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO |  | 90dias / 30dias = |  | 3
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES - SEOP
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Note on B1: Engeluga: